## Arkusz1
GWOŻDŹIE ANATOMICZNE DO BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ I UDOWEJ
Poz. | Producent * | Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wrtość brutto | Stawka podatku VAT % | Deklaracja i/lub certyfikat *
1. |  |  | Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w częsci proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu. | 25 | szt. |  | 0
2. |  |  | Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w części proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu. | 5 | szt. |  | 0
3. |  |  | Śruba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  | 0
4. |  |  | Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  | 0
5. |  |  | Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  | 0
6. |  |  | Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej, o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. | 20 | szt. |  | 0
7. |  |  | Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 60 | szt. |  | 0
8. |  |  | Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 60 | szt. |  | 0
9. |  |  | Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 20 | szt. |  | 0
0
* UZUPEŁNIĆ
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974).
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 3a.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania zestawienia instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii będącego przedmiotem użyczenia, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowe (jeżeli posiada), ilości oraz ceny brutto asortymentu/sprzętu będącego przedmiotem użyczenia.