EZ/ZP/43/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ, NOWEJ FABRYCZNIE LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ULTRA Z DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

poniżej 6.000 euro

PROWADZONE W TRYBIE

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

1) WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1)  Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa- ustawa z 29.1.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

#### OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: EZ/ZP/43/07

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.  Postanowienia ogólne

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnej, nowej fabrycznie lampy RTG do tomografu komputerowego ULTRA Z

III. Oferty częściowe i wariantowe

1. Przedmiot zamówienia jest nie podzielny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć, pod rygorem jej odrzucenia, wykonania zakresu przedmiotu zamówienia określonego jak wyżej.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej będzie skutkowało jej odrzuceniem.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

6)   MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: –  7 dni roboczych od daty podpisania umowy

2. Miejsce wykonania zamówienia: – Kielce ul. Grunwaldzka 45 Kielce

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia, w tym:

- wykonują działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- dysponują uprawnionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przewidzianym zakresie;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy w tym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z udokumentowaniem ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia prac, będących przedmiotem zamówienia.

5. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (rodzaj sprzętu, ilość sztuk, stan własności).

Uwaga:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, składa dokument lub dokumenty, wymienione w § 2 w/w rozporządzenia.

II. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

III. Warunki dotyczące treści oferty oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oferty, której treść odpowiada treści siwz, tzn. spełniającej wszelkie wymagania co do treści oraz formy oferty określone w siwz.

2. W szczególności Wykonawcy zobowiązani są do:

a) złożenia wszystkich dokumentów, w tym oświadczeń wymienionych w treści siwz;

b) potwierdzenia, iż zapoznali się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy) określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz że akceptują je bez zastrzeżeń;

c) wyrażenia zgody na 30 dniowy termin płatności za wykonanie zamówienia;

d) udzielenia minimum - wymaganego okresu pełnej gwarancji na oferowaną lampę

- 12 miesięcy lub 100.000 skanów pro rata od daty podpisania protokołu odbioru.

e) zagwarantowania zrealizowania zamówienia w terminie określonym w siwz;

f) zagwarantowania, że wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały będą pełnowartościowe a podstawowe materiały będą posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą i dołączyć je do oferty;

g) zagwarantowania usunięcia z obiektów zamawiającego oraz zabezpieczenia powstałych w trakcie realizacji zamówienia odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

3. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków dotyczących treści oferty określonych w siwz zostanie odrzucona.

IV.  Dokumenty, w tym oświadczenia, jakie w szczególności należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących treści oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

2. Aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą;

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

I.  1. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprzez złożenie oświadczenia, że wszystkie składające się na ofertę dokumenty, w tym oświadczenia, przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień sporządzenia oferty.

4. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez te osobę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony dokumentu), jeżeli w treści specyfikacji nie została zastrzeżona forma szczególna.

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę musza być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty musza być dokonane w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, a ponadto parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.

7. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wole zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania od  8.00 – 14.00. Wersja elektroniczna SIWZ jest dostępna na stronie internetowej szpitala pod adresem: www.wszzkielce.republika.pl.

II.  Zmiana i wycofanie oferty

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy, Zamawiającego, nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2007 r. o godz. 09:00.

2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym.

5. OFERTĘ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy umieścić w zapieczętowanej, kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – Oferta na dostawę lampy”

Nie otwierać do dnia  04.05.2007 do godz. 10.00

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

#### 11) OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

I. 1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawców za pomocą faksu będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego w godzinach urzędowania sekretariatu przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

II. Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Krzysztof Krajewski: tel:0413671259   fax:0413660014

#### 12) CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

a. określić cenę netto za realizacje całości zamówienia;

b. naliczyć właściwy podatek VAT i obliczyć wartość brutto oferty (wartość brutto stanowi cenę oferty).

3. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

4. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

5. Cena oferty oraz wszystkie ceny jednostkowe winny być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Sala konferencyjna ul. Grunwaldzka 45  w dniu 04.05.2007 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom (na ich wniosek), którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena za realizacje zamówienia - znaczenie: 100 %

2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:

Ocena zostanie dokonana wg wzoru:

( cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt x 100 %

Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana cena brutto

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. oferta z najniższą ceną.

# 16)  INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są przedstawienia w ofercie właściwego dokumentu.

W sytuacji, gdy podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia przedkładają w ofercie umowę regulującej ich współprace, zobowiązane są te podmioty do ustanowienia w umowie regulującej ich współprace pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowę należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

2. Umowa regulująca współprace podmiotów występujących wspólnie winna zawierać, poza informacjami, o których mowa w pkt. 1, w szczególności zapisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności wszystkich stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz określenia podmiotu wiodącego odpowiedzialnego bezpośrednio za należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego a także za kontakty i rozliczenia z Zamawiającym.

3. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie poprzez złożenie odrębnego oświadczenia części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, bądź do złożenia w ofercie oświadczenia, że zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców.

5. Protokół, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku postępowania są jawne, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył.

6. Po otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt 5.

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł.

#### 17) WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ

# 18) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

19)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie wyboru oferty.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.).

#### 20)   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. – Załącznik nr 2

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia  – Załącznik nr 3

4.  Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (rodzaj sprzętu, ilość sztuk, stan własności) – Załącznik nr 4

6. Wzór umowy – Załącznik nr 5

……………………								…………………

Data zatwierdzenia								Podpis dyrektora

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnej, nowej fabrycznie lampy RTG do tomografu komputerowego ULTRA Z

oferujemy wykonanie zamówienia za:

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:...............................................……………………………………………………)

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

            - Udzielamy gwarancji na oferowaną lampę

- …… miesięcy lub ……… skanów pro rata od daty podpisania protokołu odbioru

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnej, nowej fabrycznie lampy RTG do tomografu komputerowego ULTRA Z

w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Stan własności |
| --- | --- | --- |

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

UMOWA ……/06

zawarta w Kielcach w dniu …………… pomiędzy :

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce wpisanym pod  numerem 1580 do

Krajowego Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy

NIP 959-12-91-292           Regon   000289785

zwanym w treści Zamawiającym,  reprezentowanym  przez :

1. Jan Gierada				-	Dyrektor

2. Barbara Kubicka				-	Gł. Księgowy

a :

…………………………………

…………………………………

…………………………………

zwanym w treści Wykonawcą  reprezentowanym  przez :

……………………

……………………

§ 1

1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie, kompletnej, nowej fabrycznie lampy RTG do tomografu komputerowego ULTRA Z

2. Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie warunków określonych w SIWZ  oraz w ofercie przetargowej z dnia ……………. – załącznik do niniejszej umowy

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  przyjętymi warunkami przystąpienia do przetargu, zasadami wiedzy technicznej i BHP w terminie określonym w ofercie czyli w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy

§ 3

- Osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego będzie ……………………………

- Osobą odpowiedzialną ze strony wykonawcy będzie ……………………………

§ 4

Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto:

…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………………)

§ 5

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje  przelewem w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy, otrzymania faktury oraz protokołu odbioru.

Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że zastosowane materiały nie będą posiadały wad  pomniejszających ich wartość lub czyniących przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również prace montażowe będą wykonane zgodnie z normami technicznymi i innymi warunkami umowy.

- Okres gwarancji ustala się na oferowaną lampę

- …… miesięcy lub ……… skanów pro rata od daty podpisania protokołu odbioru

- W przypadku zaistniałej awarii w okresie ich gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy.

§ 7

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelewać na nią swych praw wynikających z umowy pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

1.1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)   w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jeżeli lampa nie zostanie dostarczona w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

2)   w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

napraw gwarancyjnych

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%

wartości przedmiotu umowy.                                                                                                                                                   1.2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości

5% wartości przedmiotu umowy.

2)  W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w

§ 6, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od

wartości nie zapłaconej faktury.

3)  Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie zobowiązań płatniczych

Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

4) Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. l,

będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

5) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia naliczonej kwoty kar

umownych z płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonywanych przedmiotu umowy

§ 9

Strony dołożą starań, aby wszystkie spory związane z realizacją niniejszej umowy załatwione były polubownie. W przypadku sporu strony poddadzą się orzecznictwu sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane  wyłącznie w  formie pisemnego aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

§ 11

Strony postanawiają, że niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

§ 14

Umowa posiada 2 ponumerowane strony.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA