Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – materiały hydrauliczne      Nr sprawy EZ/ZP/64/09

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolano stalowe oc. ø 15 nr 6 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolano stalowe oc. ø 15 nr 7 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolano stalowe oc. ø 20 nr 6 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolano stalowe oc. ø 20 nr 7 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolano stalowe oc. ø 25 nr 6 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolano stalowe oc. ø 25 nr 7 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolano stalowe oc. ø 32 nr 6 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolano stalowe oc. ø 32 nr 7 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolano stalowe oc. ø 40 nr 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolano stalowe oc. ø 40 nr 7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolano stalowe oc. ø 50 nr 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolano stalowe oc. ø 50 nr 7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nypel stalowy oc. ø 15 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nypel stalowy oc. ø 20 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nypel stalowy oc. ø 25 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nypel stalowy oc. ø 32 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nypel stalowy oc. ø 40 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nypel stalowy oc. ø 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Mufka stalowa oc. ø 15 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | Mufka stalowa oc. ø 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mufka stalowa oc. ø 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Mufka stalowa oc. ø 32 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mufka stalowa oc. ø 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufka stalowa oc. ø 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufka stalowa oc. ø 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Trójnik stalowy oc. ø 15 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Trójnik stalowy oc. ø 20 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 28 | Trójnik stalowy oc. ø 25 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Trójnik stalowy oc. ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Trójnik stalowy oc. ø 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Korek stalowy oc. ø 15 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | Korek stalowy oc. ø 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 33 | Korek stalowy oc. ø 25 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Rura oc. ø 15 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Rura oc. ø 20 | mb | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | Rura oc. ø 25 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rura oc. ø 32 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 38 | Rura czarna b/s ø 15 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 39 | Rura czarna b/s ø 20 | mb | 25 |  |  |  |  |  |
| 40 | Rura czarna b/s ø 25 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 41 | Rura czarna b/s ø 32 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Rura czarna b/s ø 40 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 43 | Rura czarna b/s ø 50 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 44 | Kolano miedziane ø 8 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 45 | Kolano miedziane ø 10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Kolano miedziane ø 12 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Kolano miedziane ø 15 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | Kolano miedziane ø 18 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Kolano miedziane ø 22 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Trójnik miedziany ø 8 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | Trójnik miedziany ø 10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 | Trójnik miedziany ø 12 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 53 | Trójnik miedziany ø 15 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 54 | Trójnik miedziany ø 18 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Trójnik miedziany ø 22 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | Mufa miedziana ø 8 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 | Mufa miedziana ø 10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | Mufa miedziana ø 12 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | Mufa miedziana ø 15 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Rura miedziana ø 8/1 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 61 | Rura miedziana ø 10/1 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 62 | Rura miedziana ø 12/1 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Rura miedziana ø 15/1 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | Rura miedziana ø 18/1 | mb | 10 |  |  |  |  |  |
| 65 | Pasta do lutowania twardego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Lut twardy do miedzi | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 | Zawór kątowy kulowy czerpalny ø 15 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 68 | Zawór kątowy kulowy czerpalny ø 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Zawór kątowy kulowy czerpalny ø 25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 70 | Zawór kątowy kulowy do spłuczki ½’’ | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 71 | Zawór grzejnikowy prosty ø 10 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 72 | Zawór grzejnikowy prosty ø 20 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 73 | Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty ø 15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 74 | Głowica termostatyczna do zaworu j.w | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 75 | Zawór grzejnikowy prosty ø 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 76 | Zawór przelotowy kulowy ø 15 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 77 | Zawór przelotowy kulowy ø 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 78 | Zawór przelotowy kulowy ø 25 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 79 | Zawór przelotowy kulowy ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 80 | Zawór pływakowy do spłuczki | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 81 | Śrubunek grzejnikowy prosty ø 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 82 | Śrubunek grzejnikowy prosty ø 15 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 83 | Śrubunek grzejnikowy prosty ø 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Śrubunek grzejnikowy prosty ø 25 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 85 | Śrubunek grzejnikowy prosty ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 86 | Głowica zaworu wodociągowa ø 15 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Głowica zaworu wodociągowa ø 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 88 | Głowica zaworu wodociągowa ø 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 89 | Głowica zaworu wodociągowa ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 90 | Głowica zaworu wodociągowa ø 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 91 | Głowica zaworu wodociągowa ø 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 92 | Głowica zaworu wodociągowa ø 65 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 93 | Przedłużka mosiężna ø 15-1cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 94 | Przedłużka mosiężna ø 15-1,5cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 94 | Przedłużka mosiężna ø 15-2cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 95 | Przedłużka mosiężna ø 15-2,5cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 96 | Przedłużka mosiężna ø 20-1,5cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 97 | Przedłużka mosiężna ø 20-2cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 98 | Przedłużka mosiężna ø 20-2,5cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 99 | Przedłużka mosiężna ø 25-2cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 100 | Przedłużka mosiężna ø 25-3 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 101 | Redukcja stalowa oc. 15 / 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 102 | Redukcja stalowa oc. 20 / 32 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 103 | Redukcja stalowa oc. 25 / 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 104 | Redukcja gumowa 50 – 32 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 105 | Kolano PCV 32 / 20o | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 106 | Kolano PCV 32 / 30o | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 107 | Kolano PCV 32 / 45o | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 108 | Kolano PCV 32 / 67o | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 109 | Kolano PCV 32 / 90o | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 110 | Kolano PCV 50 / 20o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 111 | Kolano PCV 50 / 30o | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 112 | Kolano PCV 50 / 45o | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 113 | Kolano PCV 50 / 67o | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 114 | Kolano PCV 50 / 90o | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 115 | Kolano PCV 100 / 30o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 116 | Kolano PCV 100 / 45o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 117 | Kolano PCV 100 / 67o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | Kolano PCV 100 / 90o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 119 | Trójnik PCV 32 / 45o | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 120 | Trójnik PCV 32 / 67o | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 121 | Trójnik PCV 32 / 90o | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 122 | Trójnik PCV 50 / 45o | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 123 | Trójnik PCV 50 / 67o | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 124 | Trójnik PCV 50 / 90o | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 125 | Trójnik PCV 100 / 45o | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 126 | Trójnik PCV 100 / 67o | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 127 | Trójnik PCV 100 / 90o | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 128 | Rura PCV 32 x 300 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 129 | Rura PCV 32 x 500 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 130 | Rura PCV 32 x1000 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 131 | Rura PCV 50 x 300 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 132 | Rura PCV 50 x 500 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 133 | Rura PCV 50 x 1000 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 134 | Rura PCV 50 x 2000 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 135 | Rura PCV 100 x 300 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 136 | Rura PCV 100 x 500 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 137 | Rura PCV 100 x 1000 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 138 | Rura PCV 100 x 2000 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 139 | Kratka ściekowa 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 140 | Kratka ściekowa boczna 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 141 | Kratka ściekowa prosta 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 142 | Traper PCV 50-75 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 143 | Traper PCV 75-100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 144 | Nasuwka PCV 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 145 | Nasuwka PCV 75 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 146 | Nasuwka PCV 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 147 | Konopie a 25 dkg. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 148 | Obejma rury 15 z kołkiem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 149 | Obejma rury 20 z kołkiem | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 150 | Wylewka baterii 15 „C” 35 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 151 | Wylewka baterii ½” „S” 35 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 152 | Wylewka baterii 20 „C” 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 153 | Wylewka baterii ¾” „S” 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 154 | Bateria umywalkowa ścienna | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywakowa ścienna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wannowa ścienna | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Natryskowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 155 | Głowica baterii 10 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 156 | Lejek gumowy miski ustępowej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 157 | Guma miski ustępowej śr. 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 158 | Pokrętło głowicy baterii PCV z wkładką metalową | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 159 | Krzywka baterii | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 160 | Uszczelka głowicy baterii | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 161 | Uszczelka krzywki baterii | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 162 | Wąż natryskowy 15X150 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 163 | Rączka natrysku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 164 | Umywalka 55 b/o np. EKO 2000 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 166 | Miska ustępowa np. EKO 2000 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 167 | Półpostument umywalki | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 168 | Zlewozmywak podwójny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 169 | Dolnopłuk | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 170 | Wspornik do umywalki | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 171 | Syfon umywalkowy | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wannowy nadstropowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Brodzikowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | zlewozmywakowy podwójny | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 172 | Wpust zlewozmywaka | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Umywalki | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 173 | Sitko zlewozmywaka | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Umywalki | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 174 | Perlator do wylewki 15 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 175 | Perlator do wylewki 20 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 176 | Deska sedesowa do miski ustęp. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Do miski compakt | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 177 | Wężyk spłuczki 15 na 15 - 30 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 15 na 15 - 50 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 15 na 10 - 30 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 15 na 10 - 50 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 178 | Dzwon hydrauliczny compakt | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 179 | Otulina rur na rurę ø 15 | mb | 60 |  |  |  |  |  |
|  | ø 20 | mb | 60 |  |  |  |  |  |
|  | ø 25 | mb | 60 |  |  |  |  |  |
|  | ø 32 | mb | 60 |  |  |  |  |  |
| 180 | Zestaw naprawczy do kompaktów | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 181 | Manometr tarczowy M160- 1MPa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 182 | Manometr tar. M160 – 0,4 MPa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 183 | Kurek manometryczny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 184 | Kołki rozporowe do misek 10 | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | do umywalek ø 12 | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | do umywalek ø 14 | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 185 | Pociągacz dolnopłuka | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 186 | Pasta do uszczelnień gwintowanych (mała tubka) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 187 | Rura miski ustępowej elastyczna 0,3 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 188 | Rura PP ø 20 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 189 | Rura PP ø 25 | mb | 80 |  |  |  |  |  |
| 190 | Kolano PP 20 - 30o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 191 | Kolano PP 20 - 45o | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 192 | Kolano PP 20 - 670 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 193 | Kolano PP 20 -900 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 194 | Kolano PP 25 - 300 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 195 | Kolano PP 25 - 450 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 196 | Kolano PP 25 - 670 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 197 | Kolano PP 25 - 900 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 198 | Trójnik PP 20 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 199 | Trójnik PP 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 200 | Rozetka zaworu ½” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 201 | Rozetka zaworu ¾” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 202 | Kabina natryskowa 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 203 | Brodzik 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 204 | Grzejnik płytowy 122x600x800 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 122x600x1000 | szt.. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 122x600x1200 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 205 | Filtr wody mosiężny ø 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | ø20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 206 | Rozdrabniacz do WC śr. 100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | xxxxxxxxx |  | xxxxxxx |  |  |