## Pakiet nr 1
| Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Elektrody, kable
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja*/** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna do mapowania pierścienia trójdzielnego typu Halo | Średnica: 6F Ilości biegunów: 20 Spacing: 2-8-2 Długość: 90cm Krzywizny: zmienna krzywizna przygięcia Stymulacja z każdego z biegunów. | szt. | 240
2 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 15
3 | Elektroda chłodzona do ablacji RF; - Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, - Czujnik monitorowania temperatury, - 12 otworów irygacyjnych, - Wszystkie bieguny elektrody wykonane z materiału o przewodności cieplnej>3W/cm x Kelvin, Dostępna konstrukcja elektrody dedykowana do ablacji cieśni o długości 95 cm Dostępne wieloośrodkowe randomizowane badania kliniczne- dołączyc do oferty | Średnica: 7F Ilości biegunów: 4 Spacing: 2-5-2 Długość: 80-110cm Krzywizny: min.5 typu - do wyboru zamawiającego Tip elektrody: 3,5mm | szt. | 95
4 | Kabel łączący elektrodę ablacyjną z generatorem IBI/Atakr |  | szt. | 10
Wartość brutto pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) ** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2- Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat*/**
1 | Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji | Skład : | 1200
a) serweta do angiografii z 4ema otworami umożliwiającymi nakłucia w okolicach podobojczykowych lub udowych (główna) wykonana z trójwarstwowej paro przepuszczalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330cm +/-10cm z 4ema owalnymi otworami o średnicy 10x6cm +/- 1cm otoczonymi taśmą lepną , dłuższy brzeg serwety po str. Prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. Ok. 80cm +/- 10cm – ilość 1szt
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90x90 cm x 5 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 160 cm x 160 cm +/- 2 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L 1szt i XL 1szt
h) miska nerkowa o poj. Ok. 500-700 ml +/- 200 ml – 1 szt
i) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
j) dwustronny jałowy kolec do bezpiecznego przelewania płynów, dołożony do opakowania zbiorczego w ilości 1 szt na pakiet
k) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt
l) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm – 1 szt
ł) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
m) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
n)serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 7 x 5 cm +/- 1 cm otoczony taśmą lepną – 1 szt
o) serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
p) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
r) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
s) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
t) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
u) igła iniekcyjna nr 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3 szt.
w) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
y) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
z) dren wysokociśnieniowy z kranikiem trójdrożnym, dł. ok 15cm, cisnienie min. 70Bar - 1 szt
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodnym z etykietą naklejoną na opakowaniu
2 | Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038” |  | 300
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) ** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3- Zestaw sterylny do krioablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat*/**
1 | Zestaw sterylny do krioablacji | Skład : | 200
a) serweta do angiografii z 4ema otworami umożliwiającymi nakłucia w okolicach podobojczykowych lub udowych (główna) wykonana z trójwarstwowej paro przepuszczalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330cm +/-10cm z 4ema owalnymi otworami o średnicy 10x6cm +/- 1cm otoczonymi taśmą lepną , dłuższy brzeg serwety po str. Prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. Ok. 80cm +/- 10cm – ilość 1szt
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90x90 cm x 5 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 160 cm x 160 cm +/- 2 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L - 2szt, XL - 1szt
h) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt
i) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm – 1 szt
j) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
k) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
l)serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 7 x 5 cm +/- 1 cm otoczony taśmą lepną – 1 szt
ł) serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
m) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
n) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
o) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
p) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
r) igła iniekcyjna nr 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3szt
s) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
t) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
u) miska okrągła z tworzywa sztucznego o poj. Ok. 3l z uchwytami na prowadniki o średnicy 30 cm +/- 2 cm - 1szt
w) maniford dwukierunkowy z adapterem rotacyjnym - 1 szt
x) przedłużenie do pompy z kranikiem trójdrożnym dł.ok. 15cm - 1szt
y) Y konektor pojedynczy, przezroczysty z zastawka zapewniającą szczelność układu i ruchomą końcówką męską - 1szt
z) zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem dren dł ok. 150cm, zacisk rolkowy i zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem - 1 szt
ż) przedłużenie do pompy infuzyjnej , dobrze przeźroczyste dł ok. 150cm
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodne z etykietą naklejoną na opakowaniu
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) ** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4- Zestaw do nakłucia osierdzia
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat */**
1 | Dreny wysokociśnieniowe | Długość 120cm | 100
Adapter rotacyjny
Ciśnienie min 70Bar
2 | Zestaw do nakłucia osierdzia | Skład : | 30
- cewnik do drenażu
- drut stabilizacyjny dla cewnika
- sonda prowadnikowi F6
- Igła 2 częściowa 1,3x120mm
- skalpel
- worek na wydzieliny o pojemności 1,5L 120x65mm
- 1 jednostka pompki
- strzykawka 50ml LL
- Strzykawka 10ml LL
- drut prowadzący J3 SFC-FS 100-035
- chusta 45x75cm
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) ** Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment.