## Pakiet nr 1
EZ/226/2023/WS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr …. do umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Poz. | Nazwa i opis | j.m | Ilość | Stawka podatku VAT* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* | Deklaracja i/lub certyfikat */**
1 | Standardowy zestaw do prowadzenia procedury ECMO kompatybilny z urządzeniem ECMO ROTAFLOW II. | szt. | 10 |  |  | 0
Wartość oferty brutto: | [5 empty] | 0
Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne*
| Parametr wymagany |  |  |  | Parametry oferowane*
1 | Producent | podać
2 | Nr katalogowy | podać
3 | W skład zestawu wchodzą: oksygenator wraz z pompą odśrodkową, węże łączące, zestaw do wstępnego napełniania oraz kaniule HLS. Zestaw pokryty powłoką heparynowo-albuminową Pojemność oksygenatora 215 ml, powierzchnia membrany 1,8 m², powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m². Przepływ krwi od 0,5 do 7l/min, przepływ gazu maks. 12l/min, ciśnienie wlotowe krwi maks. 1 bar, różnica temperatur woda-krew maks. 8°C. | podać
4 | Termin przydatności do użycia min. 2 lata | tak
*Uzupełnić
**Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974).
§
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub /i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami §3 ust. 5 umowy.