## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma zakładana przez otwory zasłonione, o porowatości 1180-1200 μm, grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. System całkowicie jednorazowy. |  | 30
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Materiały do urodynamiki
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m | Ilość * | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej o długości 40 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 150
2 | Kopułki do przetworników ciśnienia wraz z końcówkami Luer Lock współpracujące z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 200
3 | Zestaw drenów ciśnieniowych wraz z kranikami o długości 150 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 200
4 | Dukanałowy cewnik rektalny o średnicy 9Fr i długości 47 cm z balonem 3 ml współpracujące z aparatami Delphis IP firmy Laborie (1 op=10 szt) |  | op. | 25
5 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 7Fr i długości 47 cm z PCV współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie |  | szt. | 170
6 | Igły do podawania botoksu . Średnica max 5,0 Fr, długość igły max 35 cm. Regulowana, kilkustopniowa głębokość wkłucia - 0,3, 5 mm. Zakończenie koloru czarnego - marker. Możliwość użycia ze sztywnymi cystostatykami. |  | szt. | 50
7 | Jednorazowe kopułki przekazujące ciśnienie do jednorazowych przetworników. Akcesoria kompatybilne z systemem urodynamicznym GOBY firmy Laborie. Złącza męskie/męskie typu Luer. |  | szt. | 100
8 | Elektrody powierzchniowe EMG bez kabla, pokryte lepkim żelem, który utrzymuje elektrody w miejscu. Przewód podczepiany do zatrzasków. |  | szt. | 100
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Akcesoria jednorazowego użytku do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja**
1. | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; Ważność 3 lata od daty produkcji. |  | 2500
2. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny. |  | 2300
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam iż w/w asortment jest w pełni kompatybilny z lakatorami Symphony
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Igły
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m | Ilość * | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja **
| Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 27G/88mm z igła prowadzącą 22G/35mm w zestawie. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu. |  | szt. | 200
| Sterylne igły jednorazowego uzytku typu Sterican 21G/120mm. Wykonane zgodnie z normą ISO 7864 Cienkościenne igły: - wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej - bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienka warstwa silikonu Specjalny szlif: - minimalizujacy ból podczas wkłucia , - przezroczysty uchwyt igły - wykonany z polipropylenu - kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009 (1 op=100 szt.) |  | op. | 2
| Igła do znieczulenia podpwjęczynówkowego typu Quinke G25/88mm.Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przeźroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu. |  | szt. | 250
| Sterylne igły jednorazowego uzytku typu Sterican 20G/70mm.Wykonane zgodnie z normą ISO 7864 Cienkościenne igły: - wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej - bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienka warstwa silikonu Specjalny szlif: - minimalizujacy ból podczas wkłucia , - przezroczysty uchwyt igły - wykonany z polipropylenu - kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009 (1 op=100 szt.) |  | op. | 10
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
Drobne materiały ginekologiczne
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m | Ilość* | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja**
1 | Igła punkcyjna typu Luer Lock. Igła do punkcji oocytów, posiada 2 odcinki echogeniczne o długości 2 cm i 0,5 cm, długość operacyjna 300 mm, średnica igły 1,5 mm ( G 17 ) |  | szt. | 80
2 | Cewnik do HSG 8F. Kateter do HSG 3 - kanałowy, silikonowy balon uszczelniający, długość 230 mm, 8F, bezlateksowy |  | szt. | 10
3 | Pipella do biopsji aspiracyjnej z jamy macicy. Aspirator błony śluzowej macicy typu pipelle de Cornier, długość operacyjna 235 mm, średnica zewnętrzna 3,10 mm, średnica wewnętrzna 2,60 mm, średnica otworu umieszczonego na końcu 2,10mm, 4 znaczniki na wysokości 4, 7, 8 i 10 cm, bezlateksowy. |  | szt. | 10
4 | Igła punkcyjna do amniocentezy dł. 150 mm. Igła do amniopunkcji i kordocentezy, echogeniczna końcówka, samoblokujący mandryn, długość 150 mm, średnica zewnętrzna 0,9 mm, G21 |  | szt. | 100
5 | Próżnociąg położniczy, sterylny, jednorazowego użytku, nowej generacji z atraumatyczną, miękką miseczką przyjazną dla matki i dziecka, przyssawka w kształcie grzyba średnica 50 mm lub w kształcie dzwonu średnica 64 mm, wyprofilowany uchwyt z pompką wytwarzającą stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, posiadający czytelny wskaźnik próżni w kształcie zegara, zawór zwalniający próżnię, zawór pomocniczy w postaci skrzydełek. |  | szt. | 80
6 | Sterylny zestaw do pobierania materiału z endometrium. W zestawie: półsztywna, zwężająca się kaniula o średnicy 3,0 mm i stożkowym nacięciu umożliwia łatwiejsze wprowadzenie kaniuli i minimalizuje możliwość powstania perforacji +strzykawka 10ml z końcówką Luer Lock. Strzykawka wyposażona w specjalny samoblokujący mechanizm zapobiegający cofnięciu się pobranego materiału. |  | szt. | 2000
7 | Sterylna igła z samoblokującym mandrynem do pobierania płynu owodniowego przez powłoki brzuszne o dł. 150 mmm G18 Samoblokujący mandryn, zabezpiecza przed przedostaniem się krwi do pobieranego materiału. Igła posiada 1 cm znacznik dobrze widoczny pod USG i umożliwiający precyzyjne określenie położenia igły co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa badania. |  | szt. | 50
8 | Sterylna igła z samoblokującym mandrynem do pobierania płynu owodniowego przez powłoki brzuszne o dł. 150 mmm G22 Samoblokujący mandryn, zabezpiecza przed przedostaniem się krwi do pobieranego materiału. Igła posiada 1 cm znacznik dobrze widoczny pod USG i umożliwiający precyzyjne określenie położenia igły co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa badania. |  | szt. | 50
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
Prowadnice
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja**
1 | Prowadnice przezpochwowe Jednorazowe prowadnice igłowe do biopsji Do stosowania z głowicami GE Healthcare RIC6-12-D - Sterylna prowadnica igłowa z 3,5 x 20 cm (1,4" x 7,9") (2) osłoną lateksową, prowadnica pasuje do instrumentów 16-18GA, długość igły to 18 cm (7,1") |  | 120
2 | Prowadnice przezbrzuszna Jednorazowe prowadnice igłowe do biopsji Do stosowania z głowicami GE Healthcare RIC6-12-D - Sterylna prowadnica igłowa z 3,5 x 20 cm (1,4" x 7,9") (2) osłoną lateksową, prowadnica pasuje do instrumentów 16-18GA, długość igły to 18 cm (7,1") |  | 216
RAZEM:
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.