## pakiet nr 1
Lampy czołowe
Poz. | Nazwa i opis | Nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie **
1 | Lampa diagnostyczna czołowa Ri-focus LED zasilana bateriami i akumulatorami AAA w wyposażeniu lampy ładowarka . Opaska lampy czołowej - wbudowany na stałe pojemnik na baterie ,wewnętrzne gąbki na rzep, mozliwość blokowania w dowolnej pozycji. Zasilanie lamy czołowej - lampa zasilana przez - 2 baterie typu CR 123A - 4 akumlatory NiMH AAA. Włącznik na pojemniku baterii. Zintegrowane gniazdo ładowarki w pojemniku baterii. Parametry oświetlenia lampy- możliwość płynnej regulacji wielkości pola oświetlenia w odległości 40 cm w zakresie ok 40 mm- 200 mm. - biała dioda LED o mocy 1 Wat, temperatura barwy 6500˚ Kelvin, 6V. - Moc 10 000 lux w odległości 40 cm ( 23 000 lux w odległosci 20 cm. - dioda LED o żywotnosci 15 000 godzin. Czas pracy lampy wyposażoną w diode LED - ok. 240 minut- baterie ok. 90 min- akumlatorki AAA |  | szt. | 2 |  |  | 0
2 | Lampa laryngologiczna CLAR N- wersja akumlatorowa Lampa bezprzewodowa - zasilana akumlatorkami ładowanymi za pomoca ładowarki sieciowej, 4 akumlatorki AAA ( w zestawie z lampą) ; przełącznik włączenia / wyłączenia , ładowanie bez wyjęcia akumlatorów z lampy, odłączenie diody LED lampy podczas ładowania akumlatorków, Opaska czołowa, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, wnętrze gąbki na rzepy, opaska z blokada w dowolnej pozycji, brak kabla zasilajacego , Oświetlenie diagnozowanego obszaru, regulowana wielkośc pola zabiegowego, ruchome ramie, aluminiowy łącznik czołowy, biała dioda o mocy 1 W temp barwy 4000˚ Kelvina. Natężenie oświetlenia , 11600 lux przy odległości roboczej 400 mm, 30000 lux przy odległości roboczej 200 mm, czas pracy lampy 90 min. |  | szt. | 5 |  |  | 0
WARTOŚĆ :
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie.