## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Materiały zużywalne do resektoskopu i histeroskopu OLYMPUS będącego w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m | Ilość * | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja **
1 | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora ESG-400, długość 4m |  | szt | 10 |  |  | 0
2 | Dren wielorazowy do pompy HysterFlow II |  | szt | 20 |  |  | 0
3 | Elektroda koagulacyjna TURiS/TCRiS, do płaszcza 24 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku (1 op.=12 szt.) |  | op. | 1 |  |  | 0
4 | Elektroda do resekcji TURiS/TCRiS, 45° igłowa, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku (1 op=12 szt.) |  | op. | 3 |  |  | 0
5 | Nożyczki, rozm. 5 Fr, półgiętkie, jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, przyłacze typu Luer do mycia instrumentu. |  | szt | 1 |  |  | 0
6 | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr, półgiętkie, bransze typu "zęby myszy", obie ruchome, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, przyłacze typu Luer na styku rękojeści - do mycia instrumentu. |  | szt | 1 |  |  | 0
7 | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr, półgiętkie, bransze miseczkowe, obie ruchome, typu "zęby rekina", bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, przyłacze typu Luer na styku rękojeści - do mycia instrumentu. |  | szt | 1 |  |  | 0
8 | Płaszcz zewnetrzny resektoskopu, 8,5mm, dł. 194mm, ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy, łaczenie z płaszczem wewnetrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku |  | szt. | 4 |  |  | 0
9 | Płaszcz wewnetrzny resektoskopu, z obturatorem, do płaszcza zewnetrznego 8,5mm, łączenie z płaszczem zewn i elementem rob. poprzez zatrzask/klik |  | szt. | 2 |  |  | 0
10 | Płaszcz rozm. 5,5mm, kanał roboczy 5Fr, z ciągłym przepływem, kraniki bezobsługowe, nierozbieralne, łączenie z optyką poprzez zatrzask "kliknięcie" |  | szt. | 1 |  |  | 0
11 | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm |  | szt. | 3 |  |  | 0
12 | Część robocza resektokopu. Element pracujący pasywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze dla kabla od dołu i od góry, łączenie z płaszczem i optyką poprzez zatrzask/kliknięcie. |  | szt | 1 |  |  | 0
13 | Światłowód dla endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m,waga 237 g; typ CF |  | szt | 2 |  |  | 0
14 | Płaszcz zewnętrzny, 8.5 mm, dł. 194mm; ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy; łączenie z płaszczem wewnętrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku |  | szt | 3 |  |  | 0
15 | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm |  | szt | 2 |  |  | 0
16 | Włącznik nożny, dwuprzyciskowy - niebieski i żółty, do trybu cięcia i koagulacji; do generatora ESG-400 |  | szt | 2 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Materiały zużywalne jednorazowego użytku oraz różne materiały medyczne do histeroskopu i laparoskopu firmy Karl Storz będące w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Opis* | Nazwa producenta Nr katalogowy* | J.m | Ilość* | Cena jednostkowa brutto* | % Vat* | Wartość zamówienia brutto* | Certyfikat i/lub deklaracja**
1 | Filtr gazu CO2 z drenem, do insuflatorów KS Electronic Endoflator i Thermoflator , sterylny (1 op = 10 szt.) |  | op. | 20 |  |  | 0
2 | Filtr gazu do pomp ssąco - płuczących, niesterylny (1 op a 10 szt.) |  | op. | 10 |  |  | 0
3 | Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny do pompy ENDOMAT Select będacej na wyposażeniu Zamawiajacego (1op=10 szt) |  | op. | 50 |  |  | 0
4 | Dren płuczacy FC, jednorazowy, sterylny do pompy ENDOMAT Select będącej na wyposażeniu Zamawiajacego (1 op=10szt.) |  | op. | 50 |  |  | 0
5 | Uszczelka silikonowa (op. 10 szt.) |  | op. | 10 |  |  | 0
6 | Zawór silikonowy do trokara 6 mm |  | szt | 10 |  |  | 0
7 | Uchwyt narzędzi laparoskopowych, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce |  | szt. | 4 |  |  | 0
8 | Światłowód śr. 4,8 mm, dł. 250 cm |  | szt. | 5 |  |  | 0
9 | Wkład kleszczy ClickLine; bransze typu Pazury ząbki 2x3, 1 ruchoma; śr. 10 mm, dł. robocza 36 cm |  | szt. | 4 |  |  | 0
10 | Uchwyt narzędzi laparoskopowych, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny |  | szt | 4 |  |  | 0
11 | Tubus, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  | szt | 4 |  |  | 0
12 | Dren płuczący do zast. CLEARVISION II, sterylny, op. 10 szt. |  | op. | 10 |  |  | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.