## Pak.9
| EZ/259/2023/AS | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
(Załącznik nr 1 do umowy)
Akcesoria pomocnicze do dekontaminacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej-3 szt. | kpl. | 4
2 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, miękie nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4
3 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację)do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, nylonowe włosie. Długość włosia 5 i 10mm, długość szczotki 25-35mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4
4 |  | Szczotka wielorazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi chirurgicznych, dwustronna, twarde, syntetyczne włosie. Długość włosia 10 i 10mm, długość szczotki 30 i 40 mm, długość całkowita ok. 175 mmm - 2 szt. | kpl. | 4
5 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - miękkie, syntetyczne włosie. | szt. | 10
6 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - średnio twarde syntetyczne włosie - 2szt. | kpl. | 4
7 |  | Szczotka wieloraazowego użycia (odporna na sterylizację) do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215mm - twarde,syntetyczne włosie - 2 szt. | kpl. | 4
8 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 2mm,dług.szczotki 60mm, długość całkowita 350mm - 5 szt. | kpl. | 2
9 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 3mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2
10 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 4mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 4
11 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 5mm,dług.szczotki 50mm, długość całkowita 405mm | kpl. | 4
12 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 7mm,dług.szczotki 80mm, długość całkowita 400mm - 5 szt | kpl. | 2
13 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, wykonane ze skręconego drutu, średnica 10mm,dług.szczotki 100mm, długość całkowita 300mm - 5 szt. | kpl. | 2
14 |  | Szczotka wielorazowego użytku z syntetycznym wlosiem, dwustronna. Odporna na sterylizację parową. Długość 155mm, dł. Włosia 12-15 mm. | szt. | 10
20 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. Gładkie wykonanie, bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, pokrywa - zamknięcie na klips , rozmiar 200x100x35 (mm) | szt. | 6
21 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. Gładkie wykonanie ,bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, rozmiar 235x155x40 (mm). | szt. | 4
22 |  | Koszyki z drobnej siatki z pokrywą do zabezpieczania mikronarzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów dekontaminacji. Gładkie wykonanie , bez zadzirów, elektropolerowane, zaokrąglone krawięzie, wielkość oczka 1,6mm, srednica drutu 0,7mm, obracana pokrywa - zamknięcie typu twist-off, rozmiar 275x175x35 (mm) | szt. | 4
23 |  | Gładki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchni metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10
24 |  | Szorstki czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń z powierzchi metalowych. Opakowanie 3 sztuki. | op. | 10
25 |  | Pistolet przeznaczony do mycia lub endoskopów i narzędzi rurowych narzędzi. Zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. | szt. | 2
27 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z silikonu, chorniące przed wysoką temperaturą do 140°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość dezynfekcji w myjni dezynfektorze oraz sterylizacji parowej. Kpl. - 1 para | kpl. | 6
28 |  | Taśma identyfikacyjna do oznaczania wyrobów medycznych. Ddporna na procesy mycia i dezynfekcji termicznej oraz na sterylizację parową , taśma umieszczona w kamykanym, przezroczystym pudełku ułatwiającym identyfikację koloru bez otwierania , rozmiar taśmy 6,5 mm x 7,6 m , dostępna w kolorach: białm, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, fioletowym, pamarańczowym. | szt. | 40
29 |  | Nietoksyczne pisaki, do znakowania opakowań sterylizacyjnych, tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie ciepła i kwasów, oraz na sterylizację w S,EO,FO, szerokość kreski 0,60 mm, kolor czarny | szt. | 200
30 |  | Filtry jednorazowego użytku do kontenerów do sterylizacji AESKULAP w kształcie koła o średnicy 19 mm i o trwałości użytkowania ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną.Opakowanie 500 szt. | op. | 30
Wartość pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym". Dla wyrobów medycznych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego tj.:certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 umowy.