## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Materiały zużywalne kompatybilne z wieżą artroskopową RF Synergy firmy Arthrex będącej na wyposażeniu Zamawiającego
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | certyfikat i/lub deklaracja **
1. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off-Test |  | 400 |  |  | 0
2. | Oryginalne jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5 mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby |  | 350 |  |  | 0
3. | Oryginalne jedorazowego użycia końcówki do shVER artroskopowego. Końcówki do shavera proste orz zagięte dostępne w średnicach 4,2mm, oraz długości 19 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby |  | 50 |  |  | 0
4. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły |  | 50 |  |  | 0
5. | Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyviskowa, sterylna ablacjyjno-koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90 stopni. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  | 180 |  |  | 0
6. | Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno-koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50 stopni. Długość robocza 185 mm zapewnia szeroki zasięg w stawie biodrowym. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. |  | 40 |  |  | 0
7. | Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno-koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagiete pod kątem 90 stopni typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Artrhrex będącego na wyposażeniu Zamawiającego. |  | 40 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Zestaw do koncentracji komórek macierzystych oraz płytek krwi
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | certyfikat i/lub deklaracja **
1. | Zestaw zabiegowy służący do koncentracji komórek macierzystych oraz płytek krwi, pochodzących ze szpiku kostnego pacjenta. Zestaw pozwalający na uzyskanie 6 ml substancji- skoncentrowanego aspiratu szpiku kostnego, która w stosunku do aspiratu zawiara wyższe stężenie mezenchymalnych, multipotencjalnych komórek macierzystych oraz płytek krwi. Zestaw jednorazowy. Zestaw wymaga użycia dedykowanego urządzenia wirującego. |  | 24 |  |  | 0
*UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy dedykowanego urządzenia wirującego. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ .
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania umowy dedykowanego urządzenia wirującego i winien jest podać: nazwa: ............................... model: .............................. rok produkcji: .................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) nr katalogowy (jeżeli posiada): ....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto * właściwe zakreślić

## Pakiet nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Endoproteza pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | certyfikat i/lub deklaracja **
Implant do całkowitej odbudowy powierzchni stawu śródstopno-paliczkowego składający się z kapy głowy kości śródstopia, wykonanej ze stopu chromowo-kobaltowego CoCr-Mo napylanej tytanem z powłoką natryskową CPTi Plasma od strony kontaktu z kością, śruby mocującej tytanowej i wkładki polietylenowej. Komponent stawowy paliczka bliższego wykonany z tytanu w kształcie kielicha.
1. | Komponent stawowy kości śródstopia |  | 10 |  |  | 0
2. | Śruba |  | 10 |  |  | 0
3. | Komponent stawowy paliczka bliższego |  | 10 |  |  | 0
4. | Taca - komponent mocujący - śruba |  | 10 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnego instrumentarium do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do przechowywania i sterylizacji, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 4
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Zestaw do wypełniania ubytkow w tkance kostnej lub miękkiej
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | certyfikat i/lub deklaracja **
Zestaw do implantacji w kościach i tkankach miękkich. Zestaw to siarczan wapnia w postaci proszku oraz roztwór do mieszania z wodą, dostarczony w ustalonych dawkach. Po zamieszaniu otrzymaną pastę można nakładać na otwarte ubytki w układzie mięśniowo-szkieletowym na miejscu lub umieścić w elastycznej formie płaskiej, na której formuje się kulki do implantacji. Zestaw ulega biodegradacji i jest wchłaniany przez organizm w ciągu od 30 do 60 dni. Zestaw zawiera akcesoria do przyrządzania i stosowania środka, nie ma właściwości metalicznych i magnetycznych i nie stwarza zagrożeń podczas badania rezonansu magnetycznego. Produkt sterylny.
1. | 5 CC |  | 10 |  |  | 0
2. | 10 CC |  | 10 |  |  | 0
3. | 20 CC |  | 5 |  |  | 0
BRUTTO RAZEM: | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet nr 5
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Membrana do rekonstrukcji chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | certyfikat i/lub deklaracja **
Dwu lub trójwarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej i chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym. Membrana składająca się z warstw o grubości 2, 4 lub 6 mm. Warstwa wierzchnia membran 2 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składająca się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Membrana 4 mm składa się z w warstwie wierzchniej w 100% z kolagenu typ I, warstwie dolnej składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Membrana 6 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I w warstwie wierzchniej, warstwa środkowa składająca się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg a warstwa dolna składająca się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg
1. | Ø = 12 mm, h = 2 mm |  | 2 |  |  | 0
2. | Ø = 15 mm, h = 2 mm |  | 2 |  |  | 0
3. | Ø = 18 mm, h = 2 mm |  | 2 |  |  | 0
4. | 20 mm x 30 mm x 2 mm |  | 2 |  |  | 0
5. | 30 mm x 40 mm x 2 mm |  | 2 |  |  | 0
6. | Ø = 12 mm, h = 4 mm |  | 2 |  |  | 0
7. | Ø = 15 mm, h = 4 mm |  | 2 |  |  | 0
8. | Ø = 18 mm, h = 4 mm |  | 2 |  |  | 0
9. | 20 mm x 30 mm x 4 mm |  | 2 |  |  | 0
10. | 30 mm x 40 mm x 4 mm |  | 2 |  |  | 0
11. | Ø = 12 mm, h = 6 mm |  | 2 |  |  | 0
12. | Ø = 15 mm, h = 6 mm |  | 2 |  |  | 0
13. | Ø = 18 mm, h = 6 mm |  | 2 |  |  | 0
14. | 20 mm x 30 mm x 6 mm |  | 2 |  |  | 0
15. | 30 mm x 40 mm x 6 mm |  | 2 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnego instrumentarium do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do przechowywania i sterylizacji, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet nr 6
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 6 - Implant do rekonstrukcji małych stawów dłoni i stóp
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | deklaracja i/lub certyfikat **
1. | Okrągły, porowaty implant w kształcie dysku wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D w rozmiarach od Ø8 mm do Ø20 mm i H= 3,6 mm do H= 4,5 mm do wyboru przez Zamawiającego. |  | 20 | szt. |  | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 974).
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet nr 7
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 7- Cement kostny z mieszalnikiem
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | deklaracja i/lub certyfikat **
1. | Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40 g. |  | 3 |  |  | 0
2. | Mieszalnik próżniowy do cementu z jedną mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 300 |  |  | 0
3. | Mieszalnik próżniowy do cementu z dwoma mieszalnikostrzykawkami. Zaopatrzony między innymi w preuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80g cementu. |  | 3 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy i winien jest podać: - 4 sztuk pistoletów do aplikowania kleju - ..................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) /nr katalogowy:....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto - 2 sztuk pedałów ciśnieniowych do sprężonego powietrza - ..................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) /nr katalogowy:....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto - 2 sztuk węży łączacych z konektorami odpowiednimi dla bloku operacyjnego - ..................../nazwa:................./model:................../rok produkcji:.................. (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata*) /nr katalogowy:....................................... Całkowita wartość przedmiotu użyczenia wynosi …........................ PLN brutto * właściwe zakreślić Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 8
Formularz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Zestaw do szycia łąkotki / implant bioabsorbowalny do mocowania kości
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | j.m. | Ilość | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | deklaracja i/lub certyfikat **
1. | Elektroda - nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk |  | op. | 1 |  |  | 0
2. | Rękojeść wielorazowa do diatermii - kompatybilna z oferowanymi elektrodami. Pakowana pojedynczo, niesterylna |  | szt. | 1 |  |  | 0
3. | Igła nitinolowa do szycia łąkotki z oczkiem. Pakowana pojedynczo, sterylnie |  | szt. | 10 |  |  | 0
4. | Elektroda kulkowa – 130 mm długości, 2.3 mm średnicy, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk |  | op. | 2 |  |  | 0
5. | Elektroda ablacyjna – 110 mm długości, średnica części roboczej elektrody 3.2 mm, zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej. Pakowana pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk |  | op. | 25 |  |  | 0
6. | Zestaw drenów - kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą jednorolkową 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi: dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 10 zestawów. |  | op. | 35 |  |  | 0
7. | Ostrza wielorazowe do shavera od 3.5 do 5 mm - kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem ERGO |  | szt. | 15 |  |  | 0
8. | Implant bioabsorbowalny do mocowania kości przeznaczony do stosowania w utrwalaniu fragmentów złamania powstałych w wyniku urazu lub uszkodzenia osteochondrycznego, który utrzymuje dokładne wyrównanie małych złamań kości i fragmentów wierzchołków, fragmentów kościochirurgicznej i gąbczastych fragmentów nie obciążających po artroskopowej lub otwartej operacji. w rozmiarach 1,5x16 mm, 1,5x20mm, 1,5x25mm, 2,4 x 16mm,2,4x25mm, 2,4 x 35mm, 2,4x45mm, do wyboru przez Zamawiającego |  | szt. | 30 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego instrumentarium, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.

## Pakiet nr 9
Formularz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 9 - System płyt blokowanych
l. p. | opis przedmiotu zamówienia |  | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | deklaracja i/lub certyfikat **
1. | system płyt kondylarnych do dalszego końca k. udowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe |  | 3 |  |  | 0
2. | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal standard | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 147mm przy ilości od 4 do 8 otworów, wersja sterylna. |  | 3 |  |  | 0
3. | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal długie | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 177mm do 237mm przy ilości od 10 do 14 otworów, wersja sterylna |  | 3 |  |  | 0
4. | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 112mm do 142mm przy ilości od 4 do 6 otworów, wersja sterylna |  | 3 |  |  | 0
5. | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 172mm do 232mm przy ilości od 8 do 12 otworów, wersja sterylna |  | 3 |  |  | 0
6. | system płyt do dalszego końca k. strzałkowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.7mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2.7mm oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów, wersja sterylna |  | 3 |  |  | 0
7. | system śrub kaniulowanych 6.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; Wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
8. | system śrub kaniulowanych - podkładki stal | Podkładki do śrub kaniulowanych, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
9. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 16mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
10. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 18mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
11. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości 8mm, gniazdo hexagonalne,stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
12. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
13. | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
14. | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 95mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
15. | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
16. | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
17. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
18. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości 54mm,62mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
19. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
20. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 100mm do 135mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 1 |  |  | 0
21. | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, wersja sterylna |  | 1 |  |  | 0
22. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 va | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
23. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 va | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 54mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
24. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 90mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 5 |  |  | 0
25. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
26. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, ersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
27. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 100mm do 150mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal, wersja sterylna |  | 5 |  |  | 0
28. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna w długościach 10mm - 60mm |  | 10 |  |  | 0
29. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna w długościach 10mm - 60mm |  | 10 |  |  | 0
30. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości 16mm i od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal |  | 5 |  |  | 0
31. | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 5 |  |  | 0
32. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
33. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
34. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal, wersja sterylna |  | 5 |  |  | 0
35. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm pakowane w tuby o długości od 10mm do 56mm, samogwintujące stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
36. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 36mm, samogwintujące, stal , hex, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
37. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości 6mm, 8mm i od 36mm do 60mm, samogwintujące, stal , hex, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
38. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, stal , stardrive, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
39. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości 42mm i 60mm, samogwintujące, stal , stardrive, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
40. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe pakowane w tuby o długości od 6mm 50 mm , samogwintujące, stal , stardrive, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
41. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe o długości od 10mm do 70mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 5 |  |  | 0
42. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe pakowane w tuby o długości od 10mm do 56mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
43. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
44. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane 2.4mm pakowane w tuby o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
45. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintujące, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
46. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm pakowane w tuby o długości od 6mm do 56mm, samogwintujące, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
47. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
48. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości 9mm, 32,mm-40mm , samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
49. | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe pakowane w tuby o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
50. | system śrub kaniulowanych 6.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
51. | system śrub kaniulowanych - podkładki tytan | Podkładki do śrub kaniulowanych, tytan, wersja sterylna |  | 10 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [6 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnych systemów na czas trwania zabiegu, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 10
Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 10 - Zespolenia kości piszczelowej i udowej oraz implant do zatoki stępu i do blokowania chrząstki wzrostowej
l.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa/ nr katalogowy/ producent * | ilość sztuk | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | deklaracja i/lub certyfikat **
1. | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, tytanowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej co najmniej 5 otworów, 4 gwintowane i 1 kompresyjny zapewniających opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, w części dalszej min. 5 otworów w tym 4 gwintowane i jeden kompresyjny, środek skrajnego otworu max. 5mm od końca gwoździa, 3ºowe odgięcie w części dystalnej na dł. ok.5-6cm; odgięcie proksymalne łagodne, 10º, o dużym promieniu gięcia, gwoździe kaniulowane ø 8-11mm dł. 270-405 mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych oznakowanych pudełkach. |  | 20 |  |  | 0
2. | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania (w tym dwa doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, gwoździe posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa . Średnice gwoździ od 9-11mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, również dodatkowe rozróżnienie kolorystyczne gwoździ lewych i prawych w obrębie danej średnicy, dł. gwoździ 340-460mm, gwóźdź krótki uniwersalny do kości lewej i prawej dł.180, 200mm. Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych zafoliowanych i oznakowanych pudełkach. |  | 20 |  |  | 0
3. | Wkręty blokujące tytanowe z gwintem dwustopniowym Ø4,0 ; 4,5 ; 5,0 i 5,5 mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średn. do 6mm ułatwiającym prowadzenie wkręta w tulei, dł. wkręta 30-90 mm, gniazda wkrętów gwiazdkowe, poszczególne średnice wkrętów barwione w odmiennych kolorach dla ułatwienia identyfikacji |  | 60 |  |  | 0
4. | Wkręty blokujące tytanowe rekonstrukcyjne , kaniulowane, Ø7,5mm , z łbem cylindrycznym i gniazdem gwiazdkowym, dł. 50-120mm |  | 20 |  |  | 0
5. | Śruby zaślepiające tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym, w średn. M8 i M10, stopniowane wys. 0-15mm (co 5mm), również śruby kompresyjne M8 i M10 |  | 40 |  |  | 0
6. | Płytka 8 (8 plate) , płytka tytanowa 2-otw. , oba otwory gwintowane pod wkręty fi5,0mm, płytki w trzech rozmiarach rozstawu otworów, 12mm, 16mm, 20mm, płyty barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują. Implanty sterylne w oddzielnych oznakowanych pudełkach. |  | 8 |  |  | 0
7. | Wkręt blokujący do płytki tytanowej 2-otw. , wkręt z łbem gwintowanym fi5,0mm, dł. 16-70mm, gniazdo gwiazdkowe |  | 40 |  |  | 0
8. | Płytka 8(8 plate) , płytka tytanowa 2-otw. , oba otwory pod wkręty z łbem zaokrąglonym fi4,5mm, płytki w trzech rozmiarach rozstawu otworów, 12mm,16mm, 20mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z jakimi współpracują Implanty sterylne w oddzielnych oznakowanych pudełkach. |  | 40 |  |  | 0
9. | Wkręt blokujący do płytki tytanowej 2-otw., wkręt z łbem zaokrąglonym fi4,5mm, dł. 16-36mm, gniazdo gwiazdkowe |  | 100 |  |  | 0
10. | Płyta tytanowa do osteotomii kości udowej,dystansowa klinowa, T-kształtna, posiadająca min. 3 otwory gwintowane w części poprzecznej pod wkręty gąbczaste fi6,5mm oraz min. 4 otwory w części trzonowej (w tym min. 1 kompresyjny) Dostępne płyty z klinami w wysokościach : 5; 7,5; 9 ; 10; 11; 12,5; 15; 17,5mm |  | 5 |  |  | 0
11. | Wkręt tytanowy gąbczasty fi6,5mm dł.30-95mm, łeb gwintowany, gniazdo gwiazdkowe |  | 20 |  |  | 0
12. | Płyta tytanowa , dystansowa klinowa, do osteotomii kości piszczelowej, kształtu motylkowatego z centralnie usytuowanym klinem. Płyta posiadająca 4 otwory gwintowane, dwa pod wkręty gąbczaste fi6,5mm i dwa pod wkręty korowe fi5,0mm. Dostępne płyty z klinami w wysokościach: 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15mm |  | 3 |  |  | 0
13. | Implanty blokujące zatokę stępu, wkręty podskokowe, tytanowe , kaniulowane, gwintowane, z min. dwoma poprzecznymi otworami o różnych średnicach, w rozmiarach Fi 8, 9, 10, 11,12mm,średnice barwione na różne kolory w celu ułatwienia identyfikacji. Implanty sterylne w oddzielnych oznakowanych pudełkach. |  | 25 |  |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0
*UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przesłania niezbędnych systemów na czas trwania zabiegu, zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie później niż na 2 dni przed uzgodnionym terminem zabiegu.
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego instrumentarium, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ.