## Pakiet nr 1
EZ/ 15 /2024/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 1 - Igły do blokad obwodowych
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 50 mm, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90ᵒ, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360ᵒ) wokół igły, w dwóch segementach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.a oraz odpinany kabel do stymulacji nerwów. Uchwyt igły kodowany kolorystycznie wg rozmiaru. 1op=10szt | 1200 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 80mm widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90ᵒ, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360ᵒ) wokół igły, w dwóch segementach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.a oraz odpinany kabel do stymulacji nerwów. Uchwyt igły kodowany kolorystycznie wg rozmiaru. 1op=10szt | 1200 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 21Gx100mm widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Igła ostra.Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90ᵒ, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360ᵒ) wokół igły, w dwóch segementach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.a oraz odpinany kabel do stymulacji nerwów. Uchwyt igły kodowany kolorystycznie wg rozmiaru. 1op=10szt | 800 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 20Gx120mm widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Igła ostra.Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90ᵒ, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360ᵒ) wokół igły, w dwóch segementach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.a oraz odpinany kabel do stymulacji nerwów. Uchwyt igły kodowany kolorystycznie wg rozmiaru. 1op=10szt | 800 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie ( 360ᵒ) wokół igły, z dodatkowym otworem na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi na odcinku 15mm z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta. Rozmiary - igła 21G x 68mm, cewnik 20G x 82mm. 1op=10szt | 800 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 2
EZ/15/2023/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Oprzyrządowanie do neuromonitoringu
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 6-7mm. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 10 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Elektroda 4-kanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 7 - 9mm, powierzchnia elektrody min. 32 x 37 mm. W komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 250 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Mikro sonda bipolarna do tarczycy - widelec prosta (długośc robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa. Opakowanie zbiorcze 10szt. | 40 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm, do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowany | 3 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Sonda bipolarna koncentryczna prosta ( dł. Robocza 4.5cm, dł. całkowita 15cm) do bezposredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny | 1 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Sonda bipolarna do anoplastyki - korowa (kulki śr. 2mm, rozstaw 8mm), rozmiar 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | 5 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Przewód do sondstymulacyjnych bipolarnych, produkt autoklawowalny | 4 | szt |  |  | 0
8 |  |  | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elktrody SELECT.Produkt wielorazowy, nieautoklawowany. | 6 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 3
EZ/ 15 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Osłona sterylna do aparatu Operio Mobile
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Sterylna jednorazowa osłona z unikatowym oznaczeniem kodowym, kompatybilna z mobilnym stolikiem zabiegowym z nawiewem powietrza jałowego. | 500 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 4
EZ/15/2023/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 4 - Staplery skórne i narzędzie do usuwania zszywek
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy stapler skórny, ergonomiczna rękojeść z wyprofilowaniem na palce, z oznaczeniem środka dla perfekcyjnych szwów, dobrze widoczne zszywki w przeziernym magazynku z oznaczeniem ilości pozostałych zszywek, gotowy do użycia stapler zawierający 35 zszywek załadowanych fabrycznie. Rozmiar uformowanej zszywki 5,9x3,9mm, grubość 0,5mm | 700 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Narzędzie do usuwania zszywek skórnych o rozm. 6,4x3,8mm, zagięte ergonomiczne uchwyty, odporny na uszkodzenia materiał, silne i wytrzymałe szczęki. | 720 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 5
EZ/15/2023/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 5 - Czujnik do pulsoksymetru Nellcor
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 150 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 1200 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 6
EZ/ 15 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 6 - Zestawy do hipotermii
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii ICY start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z trzema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 3, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 38cm | 6 | szt |  |  | 0
|  |  | Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii QUATRO start – up: Zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika z czterema wlewami oraz wymiennika ciepła, Liczba komór cewnika min. 4m, Średnica zestawu wprowadzającego 9,3Fr, Długość cewnika 45cm | 6 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 7
EZ/15/2023/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 7 - Akcesoria jednorazowe do aparatu AIRVO2
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | 25 | op |  |  | 0
2 |  |  | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L. 1 op = 20szt | 16 | op
3 |  |  | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheotomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. 1 op = 20szt | 7 | op
4 |  |  | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2. Opakowanie zbiorcze 2 szt. | 10 | op |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 8
EZ/ 15 /2023/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 8 - Obwody oddechowe do respiratora PB980 i PB840, komory nawilżacza
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla dorosłych, jednopacjentowy, wykonany z PCV, do nawilżacza aktywnego z nawilżaczem typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Podgrzewane obwody oddechowe, trójnik odłączalny z portami i zatyczką, podgrzewane ramię wdechowe 120cm, ramię wydechowe 160cm z pułapką wodna, ramię dodatkowe 30cm, złącza respiratora 22 giętkie, sterylne. 1op = 10szt | 40 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla dzieci, jednopacjentowy do nawilzaczy aktywnych typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Obwody oddechowe z podgrzewaniem jednego ramienia, trójnik odłączalny z portami, podgrzewane ramię wdechowe 135cm, ramięwydechowe 120cm z pułapką wodną, ramię dodatkowe 60cm, złżcza respiratora 22, giętkie, sterylne. 1op = 10szt | 40 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla noworodków, jednopacjentowe do nawilzaczy aktywnych z nawilzaczem typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Trójnik z portami i linią pomiaru ciśnienia 180cm,podgrzewane ramię wdechowe 135cm, z ramieniem dodatkowym 40cm,ramię wydechowe 160cm, z pułapką wodną, ramię dodatkowe 60cm,zestaw złączy prostych, złącza respiratora 22, giętkie, sterylne. 1op = 10szt | 40 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Komora nawilżacza (dorośli, dzieci, noworodki) samonapełniająca się do nawilżacza typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. | 80 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 9
EZ/ 15 /2024/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Zestawy do pompy objętościowej VOLUMAT i VOLUMAT MC z rodziny Agilia
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do podawania płynów prostych do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 15μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | 3400 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający dwa filtry 15μm oraz 1,2μm antybakteryjny i eliminujący pęcherzyki powietrza. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | 500 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Zestaw do pompy objętościowej Fresenius Agilia do leków światłoczułych, bez PCV, o długości około 285cm, bez DEHP i lateksu, z filtrem 15 ?m oraz łącznikiem męskim Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 600 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika z wymienną końcówką, komorą kroplową i zamykanym kranikiem do podawania leków. | 1000 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Filtr krwi 200 μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 400 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 10
EZ/15 /2024/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 10 - Prowadnice do rurek intubacyjnych
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 5,0 (1,67 mm) / 50 cm | 40 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30, 40 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 10,0 (3,33 mm) / 70 cm | 40 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Prowadnica do ukształtowania dla rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, sterylna, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, pojedynczo pakowana z długą datą ważności, rozmiary: 2,0 mm / 25,5 cm; 4,0 mm / 33,5 cm; 5,0 mm / 36,5 cm | 400 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znacznik głębokości na 15 cm oraz w odstępach co 1 cm (pomiędzy 20 – 40 cm od końcówki Coude), 15 Ch / 70 cm | 500 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
* Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 11
EZ/15 /2024/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 11 - Zamknięty system do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 230 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".