## 23-2024
Formularz asortymentowo-cenowy Personalizowany stentgraft dla pacjenta |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Personalizowany fenestrowany stentgraft aorty brzusznej • stentgraft produkowany na zamówienie typu Custom Made • rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem • możliwość zaopatrzenia aorty o wygięciu szyi proksymalnej do 75 stopni • długość korpusu (main body) od krawędzi proksymalnej graftu do krawędzi dystalnej odnogi kontralateralnej: 80, 100, 120, 140mm • możliwość zaprojektowania w korpusie głównym 1, 2, 3, 4 lub 5 okrągłych fenestracji na tętnice trzewne • średnice fenestracji 6, 7, 8, 9mm • system 3-modułowy dopasowany do indywidualnej anatomii pacjenta • średnica proksymalna korpusu 24, 26, 28, 30, 33, 36mm • średnica dystalna odnóg: 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24mm • dodatkowe mocowanie odnóg – tępe haczyki zapobiegające migracji • precyzyjny system wprowadzający i pozycjonujący – dwustopniowe rozprężanie korpusu, możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu stentgraftu • możliwość kaniulacji tętnic trzewnych po pierwszym etapie rozprężenia stentgraftu • możliwość kaniulacji fenestracji i tętnic trzewnych od strony proksymalnej i dystalnej stentgraftu • system wprowadzający korpusu głównego posiadający wbudowaną koszulę wewnętrzną, pozwalającą na wprowadzenie odnogi biodrowej • niskoprofilowy system wprowadzający o średnicy zewnętrznej (O.D.) 19F dla korpusu głównego oraz 13 lub 14F dla odnóg • długość introducera systemu dostawczego (element wewnątrznaczyniowy): 60cm Stentgarft dostarczany wraz z niezbędnymi do jego aplikacji akcesoriami: cewniki, prowadniki, balony, stenty do fenestracji | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.