## pakiet 1
EZ/26/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  |  | Pakiet 1 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Zestawy wprowadzające transradialne do zwapniałych tętnic ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach | 600 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ |  | DANE TECHNICZNE*
1 | Zestawy wprowadzające transradialne do zwapniałych tętnic ze zrostami po wielokrotnych nakłuciach
| nazwa produktu | 600 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2022, poz. 974) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane do wyboru dwie różne długości koszulek 8 +/- 2 cm, oraz 16 +/- 1 cm |  | tak, podać długości oferowanych koszulek
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik prosty oraz igłę do nakłucia |  | tak
| Wymagane do wyboru dwie średnice igieł 20G i 21G |  | tak
| igła stalowa pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | tak
| długość prowadnika 50 +/- 5 cm |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zwapniałe i twarde ściany tętnic |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić