## 28-2024
Formularz asortymentowo-cenowy Odczynniki i materiały zuzywalne do spektrometru mas MALDI biotyper Sirius |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Producent Nazwa Nr katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat * | Karta charaketrystyki TAK/NIE**
1 | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA opakowanie zawierające 10 fiolek | 24 op.
2 | Kontrola do aparatu- Bacterial Test Standard IVD opakowanie zawierające 5 fiolek | 18 op.
3 | Płytki jednorazowe- Biotarget IVD opakowanie zawierające 20 płytek | 27 op.
4 | Adapter do płytek jednorazowych | 4 op.
5 | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej - Sepsityper IVD (zestaw) | 72 op.
6 | OS- odczynnik standardowy: (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) op. 250 ml | 2 op.
7 | Woda, HPLC Chromasolv opakowanie 1000 ml | 1 op.
8 | Kwas mrówkowy opakowanie:100 ml | 2 op.
9 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 ul opakowanie zawierające 2x 500 sztuk | 51 op.
10 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 ul opakowanie zawierające 2x 500 sztuk | 3 op.
11 | Końcówki epTIPS Standard do pipet 50-1000 ul, opakowanie zawierające 2x 500 sztuk | 3 op.
12 | Save Lock Tubes 1.5 ml opakowanie zawierające 1000 szt. | 1 op.
13 | Wykałaczki do nakładania próbek opakowanie zawierające 1000 szt. | 51 op.
14 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH opakowanie zawierające 100 szt. | 6 op.
15 | Micro tube 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, print, opakowanie zawierające 100 szt. | 3 op.
Razem | [5 empty] | 0
Warunki graniczne 1. Odczynniki IVD kompatybilne z posiadanym spektrometrem Maldi biotyper Sirius 2. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy 3. Końcówki do pipet z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów
** w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcję "TAK". ( Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki) W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcję "NIE" ( Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć stosowne oświadczenie)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974). Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment."