## Pakiet nr 1
| EZ/29/2024/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr … do umowy
Pakiet 1
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać | Producent | Opis | Opakowanie jedn. | J.M | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy-uzupełnić**!!
1. |  |  | Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji zasadniczej narzędzi, sprzętu endoskopowego i innych termolabilnych wyrobów medycznych, z dodatkiem aktywatora, spektrum bójcze: B, Tbc, V, F, S (EN 17126) w czasie 5 minut. Trwałość preparatu 28 dni, . Paski kontrolujące stabilność preparatu (w cenie uwzględnić 800 szt. pasków) . Wymagany status wyrobu medycznego kl. IIB | 5 l | op. | 120
2. |  |  | Preparat w koncentracie na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych , w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz myjkach półautomatycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut, z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/ - 15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Opakowanie z wbudowanym dozownikiem prelewowym. Wyrób medyczny kl.IIB | 1 L | op. | 500
3. |  |  | Preparat w koncentracie na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz myjkach półautomatycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Do 1/4 zamawianej ilości należy dołączyć pompki dozujące Wyrób medyczny klasy II B.. | 5 l | op. | 50
4. |  |  | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia zanieczyszczonych narzędzi medycznych, w tym endoskopów. Zawierający w swoim składzie 4 enzymy (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza ). Stosowany w stężeniu 0,5%, wykazujące efekt mycia już od 1 minuty. Możliwość stosowania w procesach manualnych oraz maszynowych. Nie powodujący korozji, bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Trwały w temperaturze powyżej 55 - 60 stopni C. Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: butelka 2l.. Kompatybilny z preparatem opisanym w pozycji nr 1. | 2l | op. | 10
|  |  | Wartość pakietu: | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia i/lub deklaracji zgodności o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 974 ze zm.) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, nie korodować narzędzi i sprzętu, nie przebarwiać materiałów
W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy do dostarczenia oraz kalibracji przepływowych systemów dozująco-mieszający służących do przygotowania roztworów roboczych preparatów myjąco- dezynfekujących w ilości 5 szt.
System dozujacy- mieszający- 1 szt (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata)**
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:…...……………...……..……………………………..... (podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA BRUTTO : …..............................(podać)
VAT % : ….....................................................................................(podać)

## Pakiet nr 2
| EZ/29/2024/MK | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zalacznik nr …. do umowy
Pakiet 2
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać | Producent | Opis | Opakowanie jedn. | J.M | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy-uzupełnić**!!
1. |  |  | Roztwór do płukania ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. | 1L | op. | 35
2. |  |  | Roztwór do płukania ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. | 500 ml | op. | 130
3. |  |  | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut | 250 ml | op. | 130
4. |  |  | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Tuba o pojemności 30g. | 30 ml | op. | 155
5. |  |  | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Tuba o pojemności 30g. | 100 ml | op. | 50
6. |  |  | Maść 10% do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego. | 15g | op. | 100
7. |  |  | Maść 10 % do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego. | 30g | op. | 60
8. |  |  | Pojedynczo pakowane, jednorazowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w celu zapobiegania zakażeniom związanym z centralnymi liniami żylnymi i cewnikami tętniczymi. Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych np. stetoskopy. Nasączone 2% chlorheksydyną. Zalecane z godnie z zaleceniami NICE i epic3 do dezynfekcji połączeń portów do iniekcji, łączników linii infuzyjnej, łączników typu luer, końcówek kaniul. Skuteczne w warunakch brudnych na B, F, Tbc, V. Wyrób medyczny. | 100szt. | op. | 100
|  |  | Wartość pakietu: | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia i/lub deklaracji zgodności o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 974 ze zm.) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.
Proponowany preparat nie może niszczyć dezynfekowanych tworzyw i materiałów, nie korodować narzędzi i sprzętu, nie przebarwiać materiałów

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
| EZ/29/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 3 - Roztwór do oczyszczania ran, żel hydrokoloidowy
Poz. | Producent/ Nazwa handlowa/ | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy-uzupełnić**!!
1 |  | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. | 350 ml | 2600 |  |  |  | 0
2 |  | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do oczyszczenia, nawilżania i odkażania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | tuba 30g | 80 |  |  |  | 0
3 |  | Gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III | spray 75g | 65 |  |  |  | 0
|  | Wartość pakietu: | [5 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia i/lub deklaracji zgodności o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 974 ze zm.) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.