## PAKIET NR 1
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1- Stentgraft typu Custom Made do leczenia tętniaków aorty piersiowo-brzusznej (AB) |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Stentgraft typu Custom Made do leczenia tętniaków aorty piersiowo-brzusznej •Stentgraft produkowany na zamówienie, dopasowany do szczególnej anatomii pacjenta, do endowaskularnego zaopatrzenia, w przypadku zmian chorobowych aorty, w obrębie tętnic trzewnych, uniemożliwiających zastosowanie dostępnych od ręki, certyfikowanych stentgraftów aortalnych, ze względu na ich wymiary. •Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu, z pokryciem poliestrowym. •Stentgraft posiadający 3 wewnętrzne semi-branche o średnicach do wyboru operatora: 6, 7 i 8 mm, dopasowane do anatomii chorego. •Semi-branche wyposażone w 1 proksymalny i 3 dystalne złote markery. •System posiadający 2 pozycjonujące „E”-markery. •Stentgraft zgodny z zamówieniem i rysunkiem technicznym, podpisanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego, po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia. •Brak przeciwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu. •Stentgraft dostarczony będzie ze wszelkimi, niezbędnymi do implantacji i zaopatrzenia chorego nóżkami biodrowymi, stentami, akcesoriami (m.in. koszule naczyniowe, prowadniki, cewniki, pętla itp.). •Wsparcie merytoryczne specjalisty klinicznego podczas oceny badania, doboru sprzętu oraz zabiegu. | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.

## PAKIET NR 2
Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2- Stentgraft typu Custom Made do leczenia tętniaków aorty piersiowo-brzusznej (JJ) |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Ilość szt. | Model Nr katalogowy Producent | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr MDR oraz data ważności certyfikatu*
1 | Stentgraft typu Custom Made do leczenia tętniaków aorty piersiowo-brzusznej •Stentgraft produkowany na zamówienie, dopasowany do szczególnej anatomii pacjenta, do endowaskularnego zaopatrzenia, w przypadku zmian chorobowych aorty, w obrębie tętnic nerkowych, uniemożliwiających zastosowanie stentgraftu brzusznego, ze względu na brak szyi tętniaka. •Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu, z pokryciem poliestrowym. •Stentgraft posiadający scallop na pień trzewny, oraz 3 wewnętrzne semi-branche o średnicach do wyboru operatora: 6, 7 i 8 mm, dopasowane do anatomii chorego. •Scallop oznaczony 4 złotymi markerami. Semi-branche wyposażone w 1 proksymalny i 3 dystalne złote markery. •System posiada 2 pozycjonujące „E”-markery. •Stentgraft posiada unikalną, bifurkowaną konstrukcję w części dystalnej, co ogranicza ilość implantowanych elementów, a także wyklucza w tym miejscu przeciek typu III, w związku z brakiem łączenia głównego elementu z rozwidlonym body. •Stentgraft zgodny z zamówieniem i rysunkiem technicznym, podpisanym przez Kierownika Oddziału Klinicznego, po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia. •Brak przeciwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu. •Stentgraft dostarczony będzie ze wszelkimi, niezbędnymi do implantacji i zaopatrzenia chorego nóżkami biodrowymi, stentami, akcesoriami (m.in. koszule naczyniowe, prowadniki, cewniki, pętla itp.). • Wsparcie merytoryczne specjalisty klinicznego podczas oceny badania, doboru sprzętu oraz zabiegu. | 1 |  |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
* Wykonawca winien jest wskazać nr certyfikatu MDR oraz datę ważności
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku możliwości wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem ww. asortymentu.