## Pakiet 1
| EZ/49/2024/MK |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr … do umowy
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość btutto | Nr katalogowy / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy -uzupełnić**!!
1 | Przewód przyłączeniowy czujników o dł. min. 200cm, w kolorze ostrzegawczym (np. czerwony, żółty, pomarańczowy) kompatybilny z modułem zerującym | szt | 2
2 | Czujnik do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego implantowanego śródmiąższowo ICP w rozmiarze 4-5F, dł. z zakresu 40-60cm.Czujnik o zakresie pomiarowym -40 do +400 mmHg (53kPa) i czułości 5µV/V/mmHg ±1%. Dryf czasowy nie większy niż 0,6mmHg w czasie 120 godzin, kolor ostrzegawczy (np. czerwony, żółty, pomarańczowy) wraz z zestawem do implantacji wyposażonym w min. śrubę mocującą z tworzywa sztucznego bez metalowych części, wiertło z ogranicznikiem i kluczem do regulacji głębokości wiercenia, narzędziem do przebicia opony twardej, kluczem do zakładania i usuwania śruby. Czujnik mikroprocesorowy (piezoelektryczny) umieszczony na dystalnym końcu drenu. Brak konieczności kalibracji. Precyzyjny pomiar kierunkowy względem okienka mikroprocesora. Tytanowa obudowa czujnika – kompatybilność z rezonansem magnetycznym do min. 3T.Produkt sterylny, jednorazowy. | szt | 20
3 | Sterylna igła do implantacji metodą tunelowania w rozmiarze min. CH8, op=10 szt | op | 2
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena czynszu dzierżawy za 1 miesiąc | VAT % | Wartość czynszu dzierżawy za 12 miesięcy
1 | Dzierżawa urządzenia do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z okablowaniem do monitora będącego na wyposarzeniu Zamawiającego Nihon KODEM CSM 1502 | miesiąc | 12
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
*Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment
** Uzupełnić
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU DZIERŻAWY BRUTTO : …..........................(podać)
VAT % : ….....................................................................................(podać)