**EZ/53/2024/MK**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr … do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

***Stół do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich- 1 komplet***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2022 | Tak, podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymaganie** | **Potwierdzenie parametrów wymaganych katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać** |
| **Stół do gipsowania** | | | |
| 1 | Regulowany stół biodrowy do gipsowania oraz zaopatrywaniu złamań i zwichnięć u dzieci. | TAK |  |
| 2 | Stół zbudowany ze stali nierdzewnej z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich. | TAK |  |
| 3 | Regulowana wysokość od 29 cm do 37 cm (+/- 1 cm) | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Regulowana długość od 39 cm do 75 cm (+/- 1 cm) | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Szerokość 40 cm (+/- 1cm) | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Platforma zapewniająca zarówno stabilność, jak i zwrotność podczas gipsowania stawu biodrowego w leczeniu pediatrycznym. | TAK |  |
| 9 | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy | TAK |  |
| 10 | Okres pełnej gwarancji –12 miesięcy | TAK |  |
| **Dodatkowe akcesopia** | | | |
| 1 | Dwa zamiennie stosowane siodełka, jedno w kształcie owalnego prostokąta, drugie w kształcie owalnego trójkąta oraz wkręcany słupek ochronny na krocze o wysokości 120 mm. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.