EZ/ZP/80/2009 														załącznik nr 2 do SIWZ

zakup i dostawa zestawów do stabilizacji dynamicznej, zestawów do embolizacji tętniaków                                                                                                   i naczyniaków  mózgu oraz zestawów do embolizacji tętniaków

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 –ZESTAWY DO STABILIZACJI DYNAMICZNEJ

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator dynamiczny międzywyrostkowy | 100 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

| LP | Warunki zestawu | Konieczność spełnienia warunku | Potwierdzenie spełnienia warunku/zaznaczyć w katalogu/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczastych | TAK |  |
| 2 | Możliwość pewnoego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa | TAK |  |
| 3 | Implantacja bez usuwania więzadła nadkolcowego | TAK |  |
| 4 | Brak elementów metalowych w konstrukcji implantu | TAK |  |
| 5 | Budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczastymi | TAK |  |
| 6 | Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach | TAK |  |
| 7 | Wysokość odtwarzanej przestrzeni międzykolczastej od 8 mm do 14 mm | TAK |  |
| 8 | Materiał: silikon | TAK |  |

PAKIET 2 –ZESTAW DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW I NACZYNIAKÓW MÓZGU

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wewnątrzczaszkowe samorozprężalne | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do remodelingu | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprężyny odczepiane mechanicznie | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do wprowadzania sprężyn embolizacyjnych umożliwiające wprowadzenie spiral odczepianych mechanicznie o średnicy zwoju pierwotnego 0,010 0,014 0,018 | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadniki 0,14 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadniki 0,12 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadniki 0,09 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadniki 0,07 | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikrocewnik do kleju 1,2 F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikrocewnik do kleju 1,5 F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikrocewnik do kleju 1,8 F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik prowadzący 5F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik prowadzący 6F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik prowadzący 7F | 5 szt |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 3 –ZESTAW DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny pokryte polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali: - system z możliwością re pozycjonowania wewnątrz worka - spirale o śr. pierwotnego zwoju 0,010; 0,014; 0,018 Spirale o różnych wymiarach średnic i długości - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 120 cm - zewnętrzna średnica 2,4 F, średnica wewnętrzna 0,017 | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej - cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnej od siebie - część zewnętrzna – cewnik prowadzący 5F-średnica wewnętrzna 0,059”, 6F- średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna dystalna końcówka - część wewnętrzna 4F – średnica wewnątrzna 0,041”, 5F – średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 15 cm | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: - prowadnik o średnicy 0,012 cm w częsci dystalnej oraz 0,014 cm w części proksymalnej - prowadnik o dł. 200 cm, kształtowalna część prowadnika o dł. 1,4 cm, pokrycie hydrofilne 40 cm | 12 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali | 10 szt |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |  |  |