## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
| EZ/68/2024/MK | [5 empty] | Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 1- Jednorazowe zestawy operacyjne dla bloku operacyjnego pediatrii
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy-uzupełnić**!!
1 | Zestaw do operacji kończyn 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 36x65 cm 1 serweta 150 x 190 cm 1 serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne 66x85cm - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Całkowita gramatura 115 g/m2 Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana znieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50μm, z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 80g/m2. Materiał serwety głównej - warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP o gramaturze 65 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 55g/m2 (łączma gramatura 120g/m2) Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 155,3 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 157,9 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 133 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz inazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. | kpl. | 170
2 | Pończocha duża, w części górnej pogrubiona, rozmiar L 30 x 120 cm z 2 taśmami mocującymi 9x50cm część zewnętrzna - syntetyczna guma, niebieska część wewnętrzna - gaza elastyczna Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności, mazwę marki służące do archiwizacji danych. | szt | 50
3 | Pończocha mała, w części górnej pogrubiona, rozmiar S 22 x 75cm z 2 taśmami mocującymi 9x50cm część zewnętrzna - syntetyczna guma, niebieska część wewnętrzna - gaza elastyczna Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności,nazwę marki służące do archiwizacji danych. | szt | 300
4 | Torebka na płyny, przyklejana, rozmiar 62 x 50 cm z sitem, filtrem i portem do podłączenia drenu. Wykonana z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki służące do archiwizacji danych. | szt | 30
5 | Osłona na przewody 17x240 cm, wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 40µm, z elastyczną końcówką i dwoma taśmami na końcówkach. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący asetyczną aplikację. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki służące do archiwizacji danych | szt | 300
| Zestaw serwet do artroskopii Zestaw powinien zawierać: • 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 66x85 cm) piaskowana • 4 ręczniki do rąk • 1 osłona na nogę 36x65 cm • 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230x320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105 cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm + filtr i port do odsysania • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190 cm), składana • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190 cm), owinięcie zestawu Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety nie mogą zawierać celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne 66x85cm - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Całkowita gramatura 115 g/m2 Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana znieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50μm, z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 80g/m2. Serweta główna wyjkonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 139,8 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min.136,8 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 135 cm H2O. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Wymaga się, aby każdy zestaw (czy produkt) był zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe (dyspenser z perforowanym jednym brzegiem) oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu papier/folia. | kpl. | 20
6 | Kieszeń samoprzylepna z 1 sekcją, rozmiar 30 x 40. Wykonana z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki służące do archiwizacji danych. | szt | 60
7 | Kieszeń samoprzylepna z 2 sekcjami, rozmiar 30 x 40. Wykonana z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki służące do archiwizacji danych. | szt | 20
| RAZEM |  |  |  |  | 0
* Zamawiający po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo do wezwania (wraz z dostawą) do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności na zaoferowany asortyment
** Uzupełnić