# ZAŁACZNIK NR 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lampa szczelinowa – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Długość szczeliny: od 1 do 14mm regulowana płynnie | tak |  |
| 3 | Szerokość szczeliny: od 0 do 14 mm regulowana płynnie | tak |  |
| 4 | Średnica oświetlanego pola: 0,5-3-14mm | tak |  |
| 5 | Obrót szczeliny: +/-90deg | tak |  |
| 6 | Zakres ustawienia oświetlenia względem części optycznej +/-90deg | tak |  |
| 7 | Filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło | tak |  |
| 8 | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką | tak |  |
| 9 | Zakres regulacji wysokości podbródka 80mm | tak |  |
| 10 | Źródło światła: 6V i 20V | tak |  |
| 11 | Reg. natężenia światła : trzypołożeniowy przełącznik w zasilaczu | tak |  |
| 12 | Powiększenie całk.: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (z okularami 12,5x) | tak |  |
| 13 | Zakres regulacji rozstawu źrenic badającego: 55-75mm | tak |  |
| 14 | Powiększenie okularów: 12,5x | tak |  |
| 15 | Ruch podstawy sterowany za pomocą joysticka: przesunięcie w bok 100mm, w głąb 90mm, w pionie 30mm | tak |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o tonometr | tak |  |
| 17 | Stolik podnoszony i opuszczany automatycznie. | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................