EZ/ZP/68/2009

Materiały medyczne

jednorazowego użytku

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP: 959-12-91-292

tel. /041/367-13-39

fax         366-00-14

E-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

II. adres strony na której zamawiający zamieszcza  i udostępnia Wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia   http://bip.wszzkielce.pl

- w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania EZ/ZP/68/2009 Materiały medyczne jednorazowego użytku

III. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.   (tekst jedn. z 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655  oraz Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r)

IV. Przedmiot zamówienia : pakiet 1-zestaw do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej, trójkomorowy trenażer oddechowy; pakiet 2 -zestaw do autotransfuzji krwi

-szczegółowe wymagane parametry techniczne określono w formularzu cenowym w załącznik nr 2  niniejszej siwz.

V. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Realizacja  zamówienia:

sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy a w przypadku nie wybrania w ciągu 24 miesięcy  całości przedmiotu zamówienia realizacja do wyczerpania ilości będzie trwać nie dłużej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy po cenach zawartych w umowie.

VII. Termin płatności:

Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT w terminie 30 dni.

VIII. Termin związania z ofertą :

1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  (art. 24 ust 1, 2 Pzp.)

3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”  w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach.

Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie  do uzupełnienia oferty na podstawie  art. 26 ust 3  Pzp  (Dz. U. Nr 223,poz.1655; Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r) przedstawiane uzupełniane oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymagane:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia publicznego – z art. 22 ust 1 -3 i z ar. 24 ust 1,2 ustawy Pzp   - załącznik nr 4, 4a siwz.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym                                                                                                                                                                                              przez zamawiającego Zamawiający wymaga dostarczenia próbki materiałowej z każdej pozycji pakietu na który składana jest oferta.

XI. Inne dokumenty stanowiące ofertę:

1. W celu potwierdzenia , że  oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004 r. poz 896 z późn. zmian.) Wykonawca składa  w ofercie:

-deklaracje zgodności producenta o spełnieniu wymagań zasadniczych, bądź wpis (ewentualne zgłoszenie) do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a w przypadku braku konieczności posiadania –oświadczenie.

ponadto oferta musi zawierać:

2. Materiały informacyjne ( opis techniczny produktu, foldery lub karty katalogowe )  w języku polskim  pozwalające zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów.

3.Wypełnione i podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularze :

- formularz cenowy zał. nr 2siwz;

- formularz świadectw załącznik  nr 3siwz;

- formularz oferty załącznik nr 5 siwz;

4. Pełnomocnictwo  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

Anna Konarska  - Kierownik Działu Zamówień Publicznych

tel. 041/367-13-39  fax  /041/366-00-14

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem.

3.Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl na której zamieszczona jest specyfikacja bez ujawnienia źródła zapytania,  oraz wykonawcom którym przekazał specyfikację istotnyc warunków zamówienia.

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający udostępni na stronie  na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz przekaże wykonawcom którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

XIII. Wadium   nie wymagane

XIV. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca przedstawia ofertę w  formie pisemnej w języku polskim.

2.Oferta  musi zawierać  wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i przedmiotowe określone  w niniejszej  siwz i wymagane Ustawą Prawo zamówień publicznych

3.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

5.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

7.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Ofertę  należy umieścić w zapieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta przetargowa  EZ/ZP/68/2009 „materiały medyczne jednorazowego użytku”

nie otwierać przed  dniem 15.10.2009 , godz. 11:00

Na kopercie należy umieścić czytelną  pieczątkę Wykonawcy.

Wraz z ofertą w formie pisemnej Wykonawca składa opakowanie zawierające

wymagane próbki przedmiotu medycznego.

Opakowanie należy oznaczyć  EZ/ZP/68/2009 –materiały medyczne jednorazowego

użytku „PRÓBKI”

XV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1/ Miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej i w formie opakowania zawierające próbki należy złożyć lub przesłać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 45 - SEKRETARIAT

2/ Termin  składania ofert:   15.10.2009 do godziny 11:00

3/ Otwarcie ofert: 15.10.2009 godzina 11:30

w  siedzibie zamawiającego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

/sala konferencyjna  szpitala/

Oferty złożone po terminie zostaną odesłane do Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust.3,4 ustawy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena w składanej ofercie winna obejmować wszystkie koszty, cła, podatki, zastosowane rabaty i inne związane z wykonaniem zamówienia i dostawą do magazynu medycznego Zamawiającego. Cena winna być obliczona zgodnie z podanymi wymaganiami/ wskazaniami w formularzu cenowym (załącznik nr 2 siwz) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium:

CENA    100 %

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto przedstawionej w formularzu cenowym

Wartość punktowa kryterium będzie obliczona wg wzoru:

an

........ x 100 x 100  =  liczba uzyskanych punktów

ab

gdzie :

an – najniższa cena z wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

ab – cena badanej oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie  do uzupełnienia oferty na podstawie  art. 26 ust 3  Pzp  (Dz. U. Nr 223,poz.1655; Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r) przedstawiane uzupełniane oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.

Realizacja  zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest z najniższą ceną jest zgodna z wymogami przedmiotu zamówienia

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-wyborze najkorzystniejszej  oferty , podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającą punktację przyznaną ofertom w  kryterium oceny ofert.

-wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie.

Informacje o których mowa zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający prześle umowę do wykonawcy którego oferta została wybrana

XIX. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy.

Wzór umowy – załącznik nr 1

XX.  Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej  zawiera dział VI Ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn. Z 20. 11 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 oraz Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r

1/Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie .

2/ Na podstawie art. 180 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia protestów. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

3/ Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

Załączniki siwz:

-  nr 1 wzór umowy

-  nr 2 przedmiot zamówienia - formularz cenowy

-  nr 3 przedmiot zamówienia -formularz świadectw

-  nr 4,4a druk oświadczenia z art 22 i 24 Pzp

-  nr 5 formularz ofertowy (strona nr 1 składanej oferty)

koszt siwz  przesyłanej pocztą na wniosek Wykonawcy  10,00 złotych

dnia 24.09.2009

data zatwierdzenia

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański