EZ/ZP/68/2009                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                                      formularz cenowy

jednorazowego użytku

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | ilość szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodna komorą regulacji siły ssania, komora kolekcyjna min.2500ml, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczający dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem, barwnik w komorze ssącej oraz zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzeźroczysty elastyczny dren bez lateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, przeźroczysta płyta czołowa, półprzeźroczyste pozostałe ściany, wyciszający filtr siatkowy | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym zaworem, z igłą Veressa, strzykawką 60ml i workiem na wydzielinę o pojemności 2000ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trójkomorowy trenażer oddechowy typu Tri-Ball do treningu wdechowego i wydechowego, przepływ 600ml/min; 900 ml/min.; 1200ml/min. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki materiałowej z każdej pozycji pakietu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

EZ/ZP/68/2009                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                                      formularz cenowy

jednorazowego użytku

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | ilość szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi składający się z: -mieszek silikonowy 400ml z filtrem 200 mikronów -worek na krew 1000ml z filtrem 40 mikronów -dren łączący z łącznikiem Y schodkowym pozwalający podłączyć 2 dreny Redona -dwa dreny Redona 14 Ch. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki materiałowej  w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

EZ/ZP/68/2009                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                                      formularz świadectw

jednorazowego użytku

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych | podać: numer i datę ważnego załączonego świadectwa rejestracji dopuszczające przedmiot medyczny do stosowania w służbie zdrowia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodna komorą regulacji siły ssania, komora kolekcyjna min.2500ml, zawór odbarczający dla dodatniego ciśnienia, zawór odbarczający dla ujemnego ciśnienia z filtrem przeciwbakteryjnym i pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem, barwnik w komorze ssącej oraz zastawce wodnej zapewniający lepszą widoczność, półprzeźroczysty elastyczny dren bez lateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści zabezpieczony przed zaginaniem, uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroka plastikowa podstawa do postawienia na podłodze, wyskalowana zastawka wodna i komora regulacyjna umożliwiająca ciągłe monitorowanie efektywnego ciśnienia śródopłucnowego i obserwację wahań ciśnienia w opłucnej, przeźroczysta płyta czołowa, półprzeźroczyste pozostałe ściany, wyciszający filtr siatkowy |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym zaworem, z igłą Veressa, strzykawką 60ml i workiem na wydzielinę o pojemności 2000ml |  |  |  |  |
| 3. | Trójkomorowy trenażer oddechowy typu Tri-Ball do treningu wdechowego i wydechowego, przepływ 600ml/min; 900 ml/min.; 1200ml/min. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki materiałowej z każdej pozycji pakietu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

EZ/ZP/68/2009                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                                      formularz świadectw

jednorazowego użytku

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zestawu | podać: numer i datę ważnego załączonego świadectwa rejestracji dopuszczające przedmiot medyczny do stosowania w służbie zdrowia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi składający się z: -mieszek silikonowy 400ml z filtrem 200 mikronów -worek na krew 1000ml z filtrem 40 mikronów -dren łączący z łącznikiem Y schodkowym pozwalający podłączyć 2 dreny Redona -dwa dreny Redona 14 Ch. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki materiałowej  w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.