## Pakiet 1
| EZ/77/2024/SL |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 1- Odczynniki do koagulologii kompatybilne z aparatem posiadanym przez Zamawiającego ACL TOP 550 CTS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań na 36 miesięcy | Wielkość opakowania/ilość oznaczeń w opakowaniu | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, jest dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski oraz posiada certyfikat CE IVD (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony)-uzupełnić**!! | Karta charakterystyki* | Liniowość | Stabilność kalibracji
1 | Odczynnik do PT | 168300 | [6 empty] | Tak/Nie
2 | Odczynnik do APTT | 108000 | [6 empty] | Tak/Nie
3 | Odczynnik do TT | 138000 | [6 empty] | Tak/Nie
4 | Odczynnik do fibrynogenu (met. Claussa) | 33600 | [6 empty] | Tak/Nie
5 | Odczynnik do Antytrombiny III | 12600 | [6 empty] | Tak/Nie
6 | Odczynnik do białka c | 2700 | [6 empty] | Tak/Nie
7 | Odczynnik do wolnego białka s | 4500 | [6 empty] | Tak/Nie
8 | Odczynnik do D-dimer | 47250 | [6 empty] | Tak/Nie
9 | Odczynnik any-Xa do heparyny drobnocząsteczkowej, rivaroxabanu i apixabanu | 2880 | [6 empty] | Tak/Nie
10 | Odczynnik do dabigatranu | 1080 | [6 empty] | Tak/Nie
11 | Odczynnik do antykotykoagulantu tocznia (test przesiewowy) | 4200 | [6 empty] | Tak/Nie
12 | Odczynnik do antykotykoagulantu tocznia (test potwierdzenia) | 4200 | [6 empty] | Tak/Nie
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM |  | 0
Do podanej ilości badań należy doliczyć przewidziane materiały kontrolne, kalibratory i materiały zuzywalne itp. niezbedne do prawidłowego wykonania testu zgodnie z zaleceniami producenta dostosowane do ilości oznaczeń na 36 miesiecy
MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY, MATERIAŁY ZUŻYWALNE
Lp. | Asortyment | Ilość opakowań 36 miesięcy | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość brutto | Nazwa producenta/ Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego (Podać: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy lub stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treść tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym" -uzupełnić**!! |  | Karta charakterystyki** | Liniowość | Stabilność kalibracji
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tak/Nie
|  |  |  | WARTOŚĆ RAZEM | 0
Parametry graniczne dla odczynników do analizatora koagulologicznego model ACL TOP 550 będący w posiadaniu Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2b do SWZ.
DZIERŻWA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO - 1 SZT. + OPIEKA SERWISOWA ANALIZATORA ACL TOP 550
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy | VAT % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość czynszu dzierżawy za 36 miesięcy
1 | Dzierżawa analizatora koagulogicznego zgodnie z Załącznikiem 2a do SWZ + obsługa serwisowa pogwarancyjna analizatora będącego w posiadaniu Zamawiającego model ACL TOP 550 | 36 |  |  | 0
| Wartość brutto |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest do włączenia dzierżawionego analizatora koagulogicznego do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Randox RIQAS na okres obowiązywania umowy.
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE DZIREŻAWIONEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ.
WARTOŚĆ BRUTTO ZA ODCZYNNIKI + CZYNSZ DZIERŻAWY NA 36 MIESIĘCY + MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY ZUŻYWALNE + OPIEKĘ SERWISOWĄ POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ANALIZATORA ACL TOP 550 WYNOSI : ……………………… (SUMA 3 TABELEK)
** uzupełnić
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)