Kielce, dnia 08.10.2009r.

EZ/ZP/76/09

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 8

W związku z wymaganym parametrem pkt 8 dotyczącym płynnej regulacji natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak aby obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający anuluje parametr pkt 11 – regulacja natężenia światła: trzypołożeniowy przełącznik w zasilaczu. Parametry te wydają się sprzeczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w załączniku nr 8 do SIWZ parametr z punktu 11 – regulacja natężenia światła: trzypołożeniowy przełącznik w zasilaczu.