Kielce, dnia 09.10.2009 r.

EZ/ZP/78/09

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi:

Aparatów do znieczulenia ogólnego – Zadanie nr 1.

Respiratorów do wentylacji dorosłych – Zadanie nr 2.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zadanie 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagać pomiaru i obrazowania w wersji cyfrowej ciśnienia Plateau?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 2.

Dot. pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z zasilaniem na 30 min. oraz dodatkowym UPS-em?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Dot. pkt. 53

Czy mógłby Zamawiający określić w jakim systemie ma być mocowanie parownika: Dräger czy Selectatec?

Odpowiedź:

Dopuszcza się obydwa systemy.

Pytanie 4

Dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją w zakresie 2:1 1:6?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 5

Dot. pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem o przekątnej 10,2”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 6

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści przepływomierze rotametryczne, które są bardziej dokładne od elektronicznych?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Zadanie 2

Pytanie 1

Dot. pkt. 3 (cz. „Parametry Ogólne”)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora bez wbudowanego kompresora, jednakże z samodzielnym kompresorem mogącym współpracować również z innymi urządzeniami?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Dot. pkt. 5 (cz. „Parametry regulowane”)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora o ciśnieniu wspomagania w zakresie 0-60 cmH2O?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański