Kielce, dnia 09.10..2009r.

EZ/ZP/68/2009

Materiały medyczne

jednorazowego użytku

Do uczestników postępowania

dotyczy:     postępowanie przetargowe na  dostawę materiałów medycznych

jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm. Dz. U.   Nr 171 poz.1058 z 2008 r)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy pakietu 2 zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi

Zwracamy się z uprzejma prośbą o dopuszczenie przez zamawiającego w pakiecie nr 2 w pozycji  1 zestawu do retransfuzji krwi z mieszkiem z zastawką przeciwzwrotną o pojemności 250ml oraz przyrządem do podawania krwi z filtrem 10µm. Pozostałe parametry bez zmian. odp. dopuszcza się

pyt.2 dotyczy pakietu 2 zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi

Prosimy zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 1 „w przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w §2 zamawiający ma prawo do obciążenia dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2% wartości zamówionego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia” na „w przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w §2 zamawiający ma prawo do obciążenia dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2% niezrealizowanej wartości zamówionego sprzętu medycznego za każdy dzień opóżnienia.

odp. tak jak w siwz

pyt.3 dotyczy pakietu 2 zestaw do retransfuzji pooperacyjnej krwi

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi produkcji firmy Unomedical/Convatec z powodzeniem stosowanego w kilkunastu szpitalach w Polsce (w tym także w placówce zamawiającego) składającego się z:

-2 drenów spiralnych z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną

-mieszka 125ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną

-worka na krew 700ml z zastawką anty zwrotną i kranikiem spustowym poprzecznym

-specjalnego aparatu do szybkiego przetaczania krwi z filtrem 40 mikronów

odp. dopuszcza się

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański