## Pakiet nr 1
EZ/85/2024/RŁ | [8 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
załącznik nr…......do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Odczynniki do wykrywania patogenów z materiałów klinicznych metodą PCR
Lp. | OPIS |  | J.m. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za op | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie* | Karta Charakterystyki TAK/NIE **
1 | Zestawy do izolacji RNA i DNA CROBEE | • zwalidowany z aparatem CROBEE - potwierdzenie walidacji w instrukcji producenta. • zawiera wszystkie materiały niezbędne do wykonania oznaczenia. | szt. | 96 | 15 |  |  | 0
2 | Zestawy PCR do wykrywania DNA HSV-1 i HSV-2 | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • umożliwia różnicowanie HSV-1 i HSV-2 w jednej reakcji amplifikacji - reakcja odbywa się w jednej probówce. • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji DNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej oraz kontrolę pozytywną • zwalidowany do wykrywania materiału genetycznego wirusa z krwi pełnej, surowicy, osocza. | szt. | 50 | 1 |  |  | 0
3 | Zestawy PCR do wykrywania DNA Cytomegalowirus (ilościowo i jakościowo) | • test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • czułość analityczna (LoD) od 87 IU/ml • górna liniowość testu 1010 IU/ml • zawiera ilościowe standardy odniesienia gotowe do użycia (to jest nie podlegające izolacji RNA analogicznie do prób badanych) o stężeniach zawartych w przedziale 10 1 – 10 4 kopii/µl • zwalidowany do wykrywania materiału genetycznego wirusa z krwi pełnej, surowicy, osocza i moczu | szt. | 100 | 20 |  |  | 0
4 | Zestawy PCR do wykrywania RNA SARS-CoV-2 + grypa A i B+RSV | test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • test wykrywa co najmniej 2 różne rejony genu SARS-Cov-2 w tym przynajmniej jeden swoisty dla tego wirusa. • zestaw zawiera kontrolę pozytywną i kontrolę wewnętrzną • zestaw jest w formie liofilizowanej • wymagany transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej | szt. | 96 | 10 |  |  | 0
5 | Zestaw do amplifikacji HCV metodą PCR kompatybilny z zestawem w poz. 6 | • zestaw do amplifikacji RNA HCV • zawieraz sondy znakowane biotyną • zwalidowany z zestawem z poz. 6. (do genotypowania wirusa HCV metodą odwrotnej hybrydyzacji) | szt. | 24 | 18 |  |  | 0
6 | Zestaw do genotypowania wirusa HCV metodą odwrotnej hybrydyzacji kompatybilnym zestawem do amplifikacji z poz. 5 | • umożliwia identyfikację genotypu wirusa HCV na zasadzie odwrotnej hybrydyzacji • umożliwia identyfikację genotypów 1, 2, 3, 4, 5, i 6 z możliwością oznaczenia subtypu danego genotypu • zwalidowany z zestawem z poz. 5. (do amplifikacji wirusa HCV metodą PCR) | szt. | 24 | 18 |  |  | 0
7 | Zestaw do manualnej izolacji wirusowego RNA na kolumienkach | • działa na zasadzie wiązania RNA do kolumienki ze złożem krzemionkowym • posiada walidację do zastosowania w powiązaniu z zestawem do oznaczania HCV RNA, genotypowania HCV, zestawu PCR Grypa,RSV+SARS | szt. | 50 | 2 |  |  | 0
8 | Zestaw do ilościowego oznaczania wirusa RNA HCV metodą real-time PCR | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • specyficzność analityczna do genotypów HCV 1-8 • czułość analityczna (LoD) od 53 IU/ml • górna liniowość testu 108.5 IU/ml • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji RNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej • zawiera ilościowe standardy odniesienia gotowe do użycia (to jest nie podlegające izolacji RNA analogicznie do prób badanych) o stężeniach zawartych w przedziale 102 – 105 IU/µl | szt. | 100 | 4 |  |  | 0
9 | Zestaw do manualnej izolacji wirusowego DNA zalecany przez producenta zestawu do PCR | • działa na zasadzie wiązania DNA do kolumienki ze złożem krzemionkowym • posiada walidację producenta do zastosowania w powiązaniu z zestawem do oznaczenia CMV DNA w krwi pełnej, surowicy, osocza i moczu | szt. | 50 | 2 |  |  | 0
10 | Zestaw do ilościowego oznaczania DNA HBV metodą real-time PCR | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBE • specyficzność analityczna do genotypów genotypy A-H mutant pre-core • czułość analityczna (LoD) od 37 IU/ml • górna liniowość testu 1010 IU/ml • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji DNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej • zawiera ilościowe standardy odniesienia gotowe do użycia (to jest nie podlegające izolacji DNA analogicznie do prób badanych) o stężeniach zawartych w przedziale 101 – 104 IU HBV / µl | szt. | 100 | 4 |  |  | 0
11 | Testy PCR do wykrywania RNA SARS-CoV-2 | • test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • test wykrywa co najmniej 2 różne rejony genu SARS-Cov-2 w tym przynajmniej jeden swoisty dla tego wirusa. • test zawiera kontrolę komórkową prawidłowości pobrania materiału do badania • zestaw musi zawierać kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną i kontrolę wewnętrzną • zwalidowany do badania wymazów z nosa i gardła lub nosogardła. | szt. | 100 | 5 |  |  | 0
12 | Zestaw PCR do wykrywania DNA Chamydophila pneumonie | • test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji DNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej • zestaw zawiera kontrolę pozytywną | ozn. | 25 | 1 |  |  | 0
13 | Zestaw PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumonie | •test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji DNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej • zestaw zawiera kontrolę pozytywną | ozn. | 25 | 1 |  |  | 0
14 | Zestaw PCR do wykrywania DNA Legionella pneumophila | • test zwalidowany na aparat RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • zawiera kontrolę wewnętrzną umożliwiającą ocenę prawidłowości izolacji DNA oraz jego amplifikacji w każdej próbie badanej • zestaw zawiera kontrolę pozytywną | ozn. | 25 | 1 |  |  | 0
15 | Mukolizyna | związek mukolistyczny do wstepnej obróbki płynów śluzowych (plwociny), który nie ma hamującego wpływu na reakcję PCR | op | 2x100 ml | 1 |  |  | 0
16 | Zestawy PCR do wykrywania DNA parwowirusa B-19 | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBE • zwalidowany do wykrywania materiału genetycznego wirusa z krwi pełnej, surowicy, osocza. | ozn. | 25 | 1 |  |  | 0
17 | Zestawy PCR do wykrywania DNA Bordatella pertusis i Bordatella parapertusis | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • zwalidowany do wykrywania materiału genetycznego wirusa z wymaz u z gardła i wymazu z nosogardzieli | ozn. | 24 | 2 |  |  | 0
18 | Zestawy PCR typu multiplex do wykrywania wirusów z próbki kału | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • wykrywa norowirusy ( I i II), rotawirusy i adenowirusy | ozn. | 50 | 1 |  |  | 0
19 | Zestawy PCR typu multiplex do wykrywania bakterii z próbki kału | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBE • wykrywa Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Yersinia enterocolytica, Yersinia pseudotuberculosis | ozn. | 50 | 2 |  |  | 0
20 | Zestawy PCR typu multiplex do wykrywania bakterii z próbki kału | • jest kompatybilny z aparatem RotorGene Q Qiagen • kompatybilny z izolatorem CroBEE • wykrywa E. coli ( patogenne) | ozn. | 50 | 2 |  |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.), stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcje wykonania testu w języku polskim.
** UZUPEŁNIĆ