EZ/90/2024/RŁ                                                                                                      Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Załącznik nr 2  do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia;

- Czyszczenie przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Czyszczenie przewodów kominowych polega na:

- czyszczeniu przewodów na całej długości wraz z głowicą lub jej wystającą częścią ponad dach,

- usunięciu sadzy ze spadów kominowych,

- odgruzowaniu i usunięciu innych zbędnych przedmiotów znajdujących się w przewodach,

- wywiezienie odpadów i nieczystości powstałych podczas czyszczenia przewodów,

- wykonanie wraz z zamurowaniem otworu kontaktowego /stosownie do potrzeb/,

- Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane    Ustawy z dnia 7 lipca 1994.

- Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych jeden raz do roku dla powierzchni dachu poniżej 1000 m2.

- Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych dwa razy do roku dla powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

- Strony będą wspólnie ustalać harmonogram wykonywania przedmiotu zamówienia w obiektach Szpitala.

2. Lokalizacja i częstotliwość wykonywania usług kominiarskich:

1) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych - co najmniej 1/jeden/raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania:

| Lp. | Wykaz obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | Adres | Rodzaj kanału | Ilość kanałów | Ilość przeglądów w ciągu 1 roku | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek Klinika Rehabilitacji | ul. Kościuszki 3, 25-316 Kielce | wentylacyjny | 252 | 1 | 4 |
| 2. | Budynek Kliniki Chorób Zakaźnych/Dermatologii | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 2 , 25-317 Kielce | wentylacyjny | 260 | 2 | 3 |
| 3. | Budynek Zakład Medycyny Sądowej | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 1, 25-317 Kielce | wentylacyjny | 51 | 1 | 2 |
| 4. | Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna | ul. Artwińskiego 1, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 113 | 1 | 2 |
| 5. | Budynek Główny Szpitala | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 234 | 2 | 4 |
| 6. | Laboratorium Diagnostyczne | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 95 | 1 | 3 |
| 7. | Budynek Warsztatów | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 21 | 1 | 1 |
| 8. | Budynek Utylizacji/Archiwum | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 8 | 1 | 1 |
| 9. | Budynek Świętokrzyskie Centrum Kardiochirurgii | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 130 | 1 | 4 |
| 10. | Budynek Świętokrzyskie Centrum Neurochirurgii | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 235 | 1 | 3 |
| 11. | Szpitalny Oddział Ratunkowy- Centrum Urazowe | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 2 | 1 | 2 |
| 12. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 556 | 2 | 5 |
| 13. | Świętokrzyskie Centrum Neurologii. | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 352 | 2 | 5 |
| 14. | Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 245 | 2 | 5 |
| 15. | Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 121 | 1 | 4 |
| 16. | Budynek Pawilon G | ul. Artwińskiego 3A, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 168 | 1 | 3 |
| 17. | Kotłownia wraz z czopuchem | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | wentylacyjny | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Kotłownia wraz z czopuchem | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | spalinowy | 3 | 2 | 3 |
| 19. | Kotłownia wraz z czopuchem | ul. Kościuszki 3, 25-316 Kielce | wentylacyjny | 1 | 2 | 4 |
| 20. | Kotłownia WSZZ wraz z czopuchem | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | spalinowy | 2 | 1 | 4 |
| 21. | Budynek Przybudówka | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 150 | 1 | 2 |
| 22. | Kotłownia wraz z czopuchem | ul. Kościuszki 3, 25-316 Kielce | spalinowy | 3 | 2 | 1 |
| 23. | Kotłownia WSZZ wraz z czopuchem | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 4 | 2 | 1 |
| 24. | Budynek zamówień publicznych/Budynek Diaverum | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 33 | 1 | 1 |
| 25. | Budynek Oczyszczalni Ścieków | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | wentylacyjny | 4 | 1 | 1 |
| 26. | Budynek Agregatorownia | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | wentylacyjny | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Budynek Magazyn Odpadów | ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce | wentylacyjny | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Budynek Zwierzętarni | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 8 | 1 | 1 |
| 29. | Budynek Prosektorium | ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce | wentylacyjny | 5 | 1 | 1 |

3. Inne wymagania:

- Przewody kominowe oraz elementy urządzeń grzewczo-kominowych będą czyszczone przez uprawnionych, posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników kominiarskich, przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy.

- Pracownicy Wykonawcy dokonają każdorazowo oceny rodzaju sprzętu i narzędzi, jakich należy użyć do czyszczenia przewodów tak, aby nie uszkodzić powierzchni wewnętrznej przewodów /wkłady blaszane do przewodów spalinowych itp./.

- Wykonawca przy kontroli okresowej sprawdzi:

- czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez, które przechodzą przewody kominowe;

- czy zachowana jest wymagana odległość łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku od wewnętrznego lica przewodów i kanałów dymowych oraz spalinowych, a także od pieców, rur i otworów do czyszczenia.

Inne obowiązki Wykonawcy:

- Wprowadzenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informacji w zakresie wykonania przeglądu przewodów kominowych wraz z wygenerowaniem elektronicznego protokołu,

- Przygotowanie protokołu wykonania przeglądu przewodów kominowych w formie papierowej osobno dla każdego budynku,

- Koszt dojazdu do poszczególnych obiektów winien być wkalkulowany w cenę jednostkową za wykonanie w/w usług kominiarskich,

- Fakt przeprowadzenia określonej czynności w ramach umowy na w/w usługi kominiarskie należy potwierdzić u Kierownika Działu Technicznego Tadeusz Śliwka 501 673 898.