## Pakiet nr 1
EZ/101/2024/RŁ | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Testy PCR typu multiplex wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | OPIS |  | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD* | Karta Charakterystyki TAK/NIE **
1 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych | 1. Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych co najmniej: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli K1, Listeria monocytogenes oraz Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus. 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce płynu mózgowo-rdzeniowego. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 360 testów
2 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych | Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych minimum: - bakterie takie jak: Acinetobacter calcoaceticus baumanii complex, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - bakterie atypowe: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae - wirusy: wirus grypy A i B, RSV, Adenovirus 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce wydzieliny z dolnych dróg oddechowych 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 360 testów
3 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny we krwi | Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za sepsę minimum: - Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 120 testów
4 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zakażenia przewodu pokarmowego | Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zakażenia przewodu pokarmowego minimum: Campylobacter, Clostridium difficile (Toxin A/B), Salmonella, Yersinia enterocolitica, E. Coli ( EAEC, EPEC, ETEC.,EIEC), Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GIIRotavirus, Cryptosporidium, Giardia lamblia 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 60 testy
5 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za infekcje górnych dróg oddechowych | Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za infekcje górnych dróg oddechowych, minimum: adenowirus, wirus grypy typu A, wirus grypy typu B, wirus paragrypy 1, syncytialny wirus oddechowy (RSV), SARS-CoV-2, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 120 testów
RAZEM: | [8 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony
W przypadku gdy dla produktu jest wydana karta charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu -karta charakterystyki produktu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania. w przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowane oświadczenie w raz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu. Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez udostępnienie kart do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej w bibliotece technicznej Wykonawcy pod adresem: ……………
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcję wykonania testu w języku polskim lub udostępnieni ją w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ………………….. .
Dzierżawa apartau
| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość miesięcy | VAT % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość czynszu dzierżawy za 24 miesięcy
2 | Dzierżawa aparatu | 24 |  |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0
Aparat do dedykowanych paneli typu multiplex PCR do wykrywania patogenów z materiałów klinicznych (aparat fabrycznie nowy lub używany lecz nie starszy niż z 5 lat)**
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:………………...………….…………………………..... (podać)
Wymagania dotyczące aparatu:
1.1 Aparat w pełni automatyczny przeprowadzający izolację materiału genetycznego, amplifikację, detekcję oraz analizę w jednym systemie.
1.2 Aparat posiada certyfikat CE-IVD
1.3 Do aparatu należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające analizę wyniku.
1.4 Dostawca zapewni nadzór merytoryczny nad oferowanymi testami - w razie konieczności sprawdzi poprawność
1.5 Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi aparatu.
1.6 Dostawca, w przypadku awarii aparatu zapewni serwis w przeciągu 48h od zgłoszenia przez użytkownika
1.7 Wykonawca dostarczy drukarkę i zapewni do niej tonery przez cały okres trwania umowy.
1.8 Aparat umożliwia wykonanie minimum dwóch testów jednocześnie.
WARTOŚĆ BRUTTO (wartość testów + wartośc dzierżawy aparatu) |  | 0
** uzupełnić