## Czujnik
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/89/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Czujniki do monitorowania i pomiaru funkcji mózgu
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wrtość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1. |  | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu SEDLine RD, dla dorosłych. Czujnik umożliwia monitorowanie stanu sedacji pacjenta, 4-kanałowy (6 elektrod, płaty czołowe i skroniowe) przedstawiający zapis (EEG) zapewniający obustronne monitorowanie mózgu, kontrola statusu elektrody, kontrola dodatkowych parametrów : wskaźnik stanu pacjenta (PSi), wskaźnik EMG, współczynnik tłumienia (SR), artefakty (ARTF), obraz spektralny każdej półkuli osobno (DSA), Możliwość jednoczesnego stosowania z czujnikami do oksymetrii regionalnej. | 1650 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Czujnik do oksymetrii regionalnej w technologii Masimo O3 dla dorosłych > 40 kg, Czujniki umożliwiające monitorowanie nasycenia tkanek tlenem w mózgu (rSO2). Pomiar zarówno utlenowania tkanek mózgowych oraz pomiar somatyczny, dokładność absolutna rSO2 nie gorsza niż 4% i dokładność trendu nie gorsza niż 3%, możliwość ustawienia i modyfikacji w dowolnym momencie linii bazowej, pomiaru 3 delt : suma delty hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej, delta hemoglobiny utlenowanej, delta hemoglobiny odtlenowanej; AUC – głębokość i czas trwania pozostawania pacjenta pod zdefiniowaną przez użytkownika dolną graniczną wartością alarmu. Monitorowanie pacjenta jednym czujnikiem min.72 godziny, możliwość jednoczesnego stosowania z czujnikami EEG. | 210 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Czujnik w technologi Masimo Set RD rainbow Lite SET-1 dorośli >30 kg, pomiar SpO2, PVI, Ori; Czujnik bazujący na 4 długościach fal, opak. 10 szt. | 30 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu w technologii Masimo SEDLine RD pediatryczne dopuszczone dla pcajentów od 1 r.ż. Czujnik umożliwia monitorowanie stanu sedacji pacjenta, 4-kanałowy (6 elektrod, płaty czołowe i skroniowe) przedstawiający zapis (EEG)zapewniający obustronne monitorowanie mózgu, kontrola statusu elektrody, kontrola dodatkowych parametrów : wskaźnik stanu pacjenta (PSi), wskaźnik EMG, współczynnik tłumienia (SR), artefakty (ARTF), obraz spektralny każdej półkuli osobno (DSA), Możliwość jednoczesnego stosowania z czujnikami do oksymetrii regionalnej.opak. 25 szt | 75 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Czujnik do oksymetrii regionalnej w technologii Masimo , O3, pediatryczny, niemowlęcy < 40 kg, | 60 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
6 |  | Czujnik w technologii Masimo Set RD rainbow™ 12λ Adhesive SuperSensor (do urzadzeń z technologią rainbow SET z SpfO2, SpHb, SpCO, SpO2 i SpMet), dla pacjentów o wadze < 3kg > 30 kg, miejsce aplikacji dla pacjentów neonatlogicznych dłoń lub stopa, dla pacjentów dorosłych palec, pomiar SpO2, SpHb, SpMET, SpCO, PVI,SpfO2. Stosowanie czujników pozwala na pomiary hemodynamiczne w technologii LIDCO bez koniecznosci nabywania płatnej licencji. | 60 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 7 sztuk platform monitorujących z nieinwalzyjnym pomiarem: ORI (Oxygen Reserve Index), PVI, SpHb( SpHb w minimum 3 urządzenia) oraz modułem pomiaru funkcji mózgu i modułem oksymetrii regionalnej - o parametrach zgodnych z opiem - wg. Załącznika nr 2a do SWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 3a. Cena jednostkowa brutto sprzętu wynosi ..................... zł brutto, stawka podatku VAT wynosi ............. %.