## 10
| EZ/107/2024/MK | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
(Załącznik nr ... do Umowy)
Odczynniki do pomiaru parametrów krytycznych wraz z użyczeniem analizatora do ich wykonywania
LP. | Nazwa | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. PODAĆ: datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ: Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Karta charakterystyki **
1 | Kaseta odczynnikowa do wykonywania parametrów krytycznych tj; parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, Ca++, hemoglobina, Hct, pochodne oksymetrycznehemoglobiny: tHb, HCT, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, Glukoza, Mleczan; parametry wyliczne: Hct, HCO3- , SBC, TCO2, BE, BE efc, %sO2c, Hb, osmolarność. Kaseta odczynnikowo-sensorowa przechowywana w temperaturze pokojowej , nie wymaga przechowywania w lodówce. Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 1 szt. analizatora do pomiaru parametrów krytycznych. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. nr 3a do SWZ | 19200 | [6 empty] | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
** W przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zaznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zaznacza opcje "NIE".
*** Uzupełnić
Wymagania dotyczące odczynników: Okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy. Wymagania dotyczące aparatu: Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru . Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glukoza, Mleczany. Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo-sensorowej, maksymalnie 60 minut. Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru . Oprogramowanie w języku polskim. Objętość próbki: do 160 mikrolitrów. Czas pomiaru do 45 sekund. Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym. Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym, elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. Brak jakichkolwiek zewnętrznych kalibratorów/materiałów do regulacji, w ampułkach niezależnie czy kalibracji/regulacji dokonuje Użyczający. System kontroli jakości wykrywający i korygujący automatycznie błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału Operatora.Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do Raportu Błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony). Automatyczne oświetlenie pola aspiracji próbki Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi użyczonego aparatu.
Analizator do pomiaru parametrów klinicznych- 1 szt (nowy/używany lecz nie starszy niż 5 lata***
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:…...……………...……..……………………………..... (podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA BRUTTO : …..............................(podać)
VAT % : ….....................................................................................(podać)