## pak nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Wiskoelastyki
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | J. M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Zestaw materiałów wiskoelastycznych dyspersyjno-kohezyjny, zbiorczo zapakowany: - 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 1.85 mln Daltonów. Lepkość (w 25°C): 18 200 – 40 000 mPa.s (co 5s-1). Osmolarność: 280 - 330 mOsmol/kg. Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml. Kaniula o grubości 25G. - 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 2.3 mln Daltonów. Lepkość (w 25°C): 13 000 – 24 000 mPa.s (co 5s-1). Osmolarność: 280 - 330 mOsmol/kg. Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml. Kaniula o grubości 25G. | szt. | 4200 |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość pakietu: |  |  |  | 0

## pak nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Preparaty okulistyczne
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Opis przedmiotu zamowienia/Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | J. M. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Sterylny , apyrogenny,oczyszczony perfluorokarbon dziesięciowęglowy, stosowany do zabiegów chirurgicznych. Zawartość perfluorodekaliny≥99%. Skład zestawu:szklana fiolka o poj. 7ml zabezpieczona nakrętką gwarantująca sterylność produktu, jednorazowa igła ze strzykawką. Preparat stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki. Ciężar właściwy 1,93g/cm3, współczynnik załamania światła n=1,31(dane przy temperaturze t=20stopni C). Lepkość 5,53mpas(przy temperaturze t=25 stopni C). Temperatura wrzenia 140,4-142,4 stopni C. Produkt gotowy do użycia. | szt. | 135 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2. |  | Wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 1000-1500mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3(dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania swiatła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m(względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m(względem wody). Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce-produkt sterylny, gotowy do uzycia. Opakowanie zawiera jednorazowe zestawy dla jednego pacjenta. | szt. | 110 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3. |  | Błękit tryptanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane amp-strzykawki o poj. 0,5 ml. | szt. | 310 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4. |  | Metyloceluloza 2% roztwór hydroxypropylmetylocelulozy o pH 6.0-7.8, lepkości 3000-5000mPa.s, o pojemności 2 - 2,3 ml, opakowanie jednorazowe, szklane amp. - strz. z załączoną kaniulą (23G-25G) | szt. | 820 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość pakietu: |  |  |  |  | 0

## pak nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Gaz okulistyczny
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Opis przedmiotu zamowienia/Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | J. M. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Gaz okulistyczny, SF 6, podawany śródoperacyjnie do oka; współczynnik ekspansji: 2, czas ekspansji: 1 dzień, czas efektu terapeutycznego:15 dni. Wersja multidose – zawiera 3 zestawy do podaży ( 1 niesterylny pojemnik z gazem 30ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrony, 3 sterylne strzykawki, 3 opaski na pacjenta). | op. | 65 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość pakietu: |  |  |  |  | 0

## pak nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Błękit tryptanu
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Opis przedmiotu zamówienia/ Nazwa międzynarodowa preparatu - postać - dawka | J.M. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%, opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu. Nie daje efektu tzw. czerwonego odblasku. | op. | 200 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość pakietu: |  |  |  |  | 0

## pak nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Olej silikonowy ciężki
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Nazwa międzynarodowa preparatu, postać, dawka | J. M. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Ciężki olej silikonowy do tymczasowej endotamponady, odporny na emulgowanie; 69,5% polidimetylosiloksan, 30,5% perfluorheksyloktan, lepkość 1200(mPas, 35°C), współczynnik załamania światła 1,39(35°C), gęstość 1,04 g/cm3, pakowany w sterylnych szklanych strzykawkach po 10ml | szt. | 115 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość pakietu: |  |  |  |  | 0

## pak nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Mikrogąbki okulistyczne
Poz. | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ postać/ producent | Opis przedmiotu zamówienia/ Nazwa międzynarodowa preparatu - postać - dawka | J.M. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  | Wysokiej jakości strzałki z gąbki PVA zaprojektowane specjalnie w celu szybkiego i wydajnego wchłaniania płynów, do delikatnych zabiegów okulistycznych. • materiał celulozowy • Wysoce chłonne i wolne od cząstek stałych • Szeroka, twarda końcówka do manipulacji tkankami | szt. | 14400 |  |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
|  | Wartość razem: |  |  |  |  | 0