## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/112/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Środki do ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatycznej
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 6. Posiada właściwości mechaniczne: 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem Tyvek®, aby wzmocnić ochronę. • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny Tyvek®. • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką Pozostałe informacje: - kolor materiału: biały - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń - dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) - okres przydatności do użycia 5 lat - dostępny w rozmiarach: S; M; L; XL; XXL; XXXL. Pakowany a'25. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 1500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Kaptur ochronny 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym 4. Lamowane szwy 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze 8. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 1500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zarękawek: 1. środek ochrony indywidualnej kategorii I 2. przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B (według GMP) 3. czysty i sterylny, poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) 4. wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza zgodnie z ISO 5636-5 wynik 4 s), o niskiej pylności i gładkiej powierzchni, odpornego na ścieranie i przenikanie cytostatyków 5. wewnętrzne lamowane szwy 6. długość 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu 7. pakowany po 2 sztuki, złożone w sposób ułatwiający aseptyczne zakładanie 8. zwalidowany system podwójnego pakowania w celu kontroli zanieczyszczeń 9. okres przydatności do użycia 5 lat | 2500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 200 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Maska trójpanelowa lub składana z zaworem oddechowym, w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001) do procedury przygotowania cytostatyków klasyfikowana jako wyrób ochrony indywidualnej. Maska wyposażona w zawór ułatwiający oddychanie• EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Rękawice maratonowe – 8 godzin pracy bez rozerwania, syntetyczna kompozycja polimerów, lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL=1.5 (test wodny) Idealne do produkcji cytostatyków według definicji. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu „cleanroom” ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1:1999. Wersja sterylna opakowanie typu folia/folia, chroniąca przed wilgocią. Ochrona przeciwwirusowa zgodna z normą ASTM F 1671. Materiał: Specjalna mieszanka nitrylu. Wersja sterylna. Bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300 mm. Testowane na min 15 cytostatykach. Dostępny system dozowania wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiary: XS (6); S(7); M(8); L(9); XL(10). | 1500 | par |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartośc brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/112/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Produkty do przygotowania i podaży cytostatyków I
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 6 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Bezpyłowa ścierka do czyszczenia powierzchni kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70% , rozmiar 400x300mm, sterylna. Pakowany a'2 | 150 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. | 600 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym, dodatkowo w opakowaniu dziewięć naklejek 50mmx12mm do oklejania produktów gotowych i gumka do podtrzymywania. Jednorazowego użytku, sterylny. | 15 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 1250 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny; wyposażony w klapkę koloru zielonego. | 500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Urządzenie / zawór do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych. Przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock. Wyposażony z system z bursztynową nakrętką uniemożliwjającą odkręcenie zaworu od strzykawki. | 50 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego typu Medima wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  | Strzykawka trzyczęściowa 10ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 1100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
12 |  | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space wymienioną w instrukcji obsługi pompy. | 2500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
13 |  | Łącznik międzystrzykawkowy z podwójnym żeńskim zakończeniem luer lock; do połączenia dwóch strzykawek luer lock; prosty tor przepływu. Kolor zielony. | 1500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
14 |  | Koreczek kombi czerwony, odporny na działanie cytostatyków. | 3000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
15 |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 2000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
16 |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
17 |  | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 370 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
18 |  | Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika.Rozmiar 12x21cm. | 3050 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
19 |  | Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
20 |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 5000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
21 |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock, 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo marki strzykawki /logo producenta na cylindrze , sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt. | 10 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
22 |  | Strzykawka trzyczęściowa 1 ml , jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu , bezigłowa z końcówką Luer Lock. Wnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),Sterylizowana tlenkiem etylenu . Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. Opakowanie 100 sztuk. | 7 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
23 |  | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml ,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml logo producenta i nazwa własna typu strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | 5 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartośc brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/112/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Produkty do przygotowania i podaży cytostatyków III
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki, tworzące zamknięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofizowanego cytostatyku, z ostrzem wkuwajacym i balonikiem zewnętrznym o objętości 100-110 ml; szybkość przepływu 180-190 ml/min.; zawiera filtr hydrofobowy 0,2 mikrona. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i metalu; podłączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 500 | SZT |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartośc brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/ 112 /2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Produkty do przygotowania i podaży cytostatyków IV
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 150 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 300 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 5 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połaczeń Luer Lock i Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny; wyposażony w czerwoną zatyczkę zabezpieczającą port męski LuerLock przed przypadkową kontaminacją. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartosc brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/112/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Produkty do przygotowania i podaży cytostatyków V
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Linia boczna poliuretanowa z ostrzem nakłuwającym, filtrem hydrofobowym 1,2 µm, łącznikiem Y-Clave i końcówką typu luer z zastawką zwrotną - długość systemu 41 cm, objętość napełnienia ok.. 2,7 ml, żółtawy przewód przedłużający o średnicy 2,9 x 4,1 mm, ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zestaw do przetoczeń cytostatyków, linia boczna bursztynowa - dł. 31 cm, kolec typu spik wentylowany z filtrem hydrofobowym, zacis typu Roberts, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 µm, dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym; koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu, objętość wypełnienia 2,5 ml; wykonany z poliuretanu, ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | System z portem bezigłowym do pobierania leku, objętość napełnienia ok.. 0,16 ml, podłączenie luer i luer lock, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Odpowietrzalny zestaw łącznika z ostrzem do nakłuwania fiolek 13 mm, do wielokrotnego pobierania, filtr hydrofobowy 0,2 µm, objętość napełnienia 0,27 ml, szybkość przepływu 185 ml\min., ilość aktywacji 600 w ciągu 7 dni, wolny od lateksu i części metalowych, nie zawiera DEHP, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 650 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
5 |  | Zamkięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego cytostatyku i pobranie leku z fiolki, wyposażony w ostrze wkłuwające, balonik wewnętrzny automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie pobierania preparatu. Objętość balonika 50-60 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min., filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, nie zawiera lateksu PCV, DEHP i części metalowych, podłączenie luer i luer lock, pakowany pojedyńczo. | 100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
6 |  | System do pobierania leków-uniwersalny, długość 6,2 cm, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, na fiolkę o dowolnej średnicy korka, przestrzeń martwa 0,2 ml, szybkość przepływu 180 ml/min., łącznik bezigłowy z kolcem, kolec dwukanałowy o długości 2 cm, jeden kanał biorczy, drugi wyrównujący ciśnienie, przekrój kolca 0,3 cm, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, podłączenie luer i lure lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
7 |  | Zamknięty system z ostrzem nakłuwającym do fiolek przeznaczony do przygotowywania oraz rozcieńczania leków, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównuje ciśnienie w trakvie podawnia, pobierania z fiolki, filtr hydrofobowy 0,2 µm, objętość napełnienia ok. 0,14 ml, ilość aktywacji 600 przez 7 dni, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, pakowany pojedyńczo, sterylny. | 500 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
8 |  | Nakłuwacz z ostrzem bezigłowym okalającym fiolkę o średnicy 20 mm-długość systemu 6,2 cm, przestrzeń martwa 0,2 ml, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, łącznik bezigłowy z kolcem dwukanałowym o długości 2 cm, jeden kanała biorczy, drugi wyrównujący ciśnienie, przekrój kolca 0,3 cm, ilość aktywacji 600 w okresie 7 dni, posłączenie luer i luer lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedyńczo, sterylny. | 100 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
9 |  | System z portem bezigłowym do pobierania z worków, objętość napełniania 0,39 ml, ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni; Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock; nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 450 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
10 |  | Zamknięty system mini ostrza nakłuwającego do worka (z łącznikiem Clave); Odpowiedni do pracy z systemami podaży automatycznej oraz ambulatoryjnymi i domowymi pompami infuzyjnymi, przestrzeń martwa 0,06ml, szybkość przepływu 185ml/min., ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni, podłączenie luer o średnicy wewnętrznej pomiędzy 1,55 mm do 2,8 mm i luer lock, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedynczo- sterylny. Op. 50 szt. | 2 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
11 |  | Łącznik neutralnego rozłączenia-MicroClave Clear z czerwoną opaską na korpusie, zamknięty system bezigłowy, przestrzeń martwa 0,04 ml, szybkość przepływu 165 ml/min., ilość aktywacji 600 przez 7 dni, wolny od lateksu i części metalowych. | 200 | par |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartość brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/112/2024/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Produkty do przygotowania i podaży cytostatyków VI
Poz. | Producent / Nazwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 150 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 300 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
3 |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 5 | op |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
4 |  | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połaczeń Luer Lock i Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny; wyposażony w czerwoną zatyczkę zabezpieczającą port męski LuerLock przed przypadkową kontaminacją. | 1000 | szt |  | 0 |  | TAK / NIE | TAK / NIE
|  |  | Razem wartość brutto |  |  | 0
*Właściwe zakreślić
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym