## Pakiet nr 1
EZ/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
ZMODYFIKOWANY Pakiet nr 1 - Filtry, wkłady, igły do hemodializy dla Nefrologii
L.p. | Producent /Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Zestaw do zabiegów ciągłych z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyn, cytokin oraz usuwania płynu i toksyn mocznicowych. Opakowanie handlowe 4szt | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
2 |  | Jednorazowy wkład do podgrzewania krwi, sterylny, nie zawierający substancji toksycznych o pojemności 27ml. Opakowanie handlowe 24szt | 144 | szt |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym
* Właściwe zakreślić

## Pakiet nr 2
EZ/95/2024/ES |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 2 - Cewnik ph - metryczny, roztwor buforowy
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Cewnik pH-metryczny antymonowy, jednokanałowy, jednokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego, średnica 4,7 Fr, liczba kanałów: 1, wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, kompatybilny z rejestratorem Digitrapper pH400 i Digitrapper pHZ, współczynniki korekty temperatury zgodne z oprogramowaniem GastroTrac i AccuView, opakowanie 10 szt | 150 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy - 3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, Ø 6.0Fr, opakowanie 10szt | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Pediatryczny cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, antymonowy, srednica 6.0Fr, wewnętrzna elektroda refefencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierscieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9, i 11 cm stosownie do oznaczeń, opakowanie 10szt. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 4.0, op.500ml | 8 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 7.0, op.500ml | 8 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 3
EZ/ 95/2024/ES |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 3 - Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej, dreny do odsysania
L.p. | Producent Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Zestaw do punkcji opłucnej zawierający: strzykawka o pojemnosci 60 ml, worek kolekcyjny o poj 2000 ml z zaworem spustowym, trzy igły o dł 80 mm i średnicy 14, 16, 18 G, kranik trójdrożny | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Cewnik Trocar do drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej, wykonany z termoplastycznego PCW, oznaczony na całej linii cewnika kontrastową linią widoczną w promieniach RTG, przeciętą ostatnim otworem cewnika, co dokładnie pozwala określić położenie cewnika w ciele pacjenta. Rozmiar 16Ch dł. ok 235mm, 20Ch, 24Ch, 28Ch, 32Ch, dł. 390 mm | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3500 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Pakowany podwójnie: wewn. folia i zewn. folia/papier. | 5000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3000 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Op. podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 2500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Dren do odsysania pola operacyjnego do aparatu endoskopowego, śr. wew. 7mm dł. 1m z jednym zakończeniem lejkowatym | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
6 |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 2100 mm z dwoma prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki wewnętrznie żebrowanie. Op. podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 11000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
7 |  | Dren do odsysania pola operacyjnego z zewnętrznym prążkowaniem, przeźroczysty, śr. wew. 7mm dł. 3000 mm zakończony z jednej strony prostą końcówką typu żeńskiego, a z drugiej w duży łącznik stożkowy do cewników. Końcówka żeńska posiada wewnętrzne żebrowanie. Op. Podwójne: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia/papier. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
8 |  | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, sztywna, zakrzywiona, kompatybilna z drenem do ssaka, dł. 25-26 cm, rozm. CH24, pakowana podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię-papier. | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
9 |  | Igła punkcyjna do punkcji mostka, rozm. 15G i 16G, zakres regulacji długości igły od 15 do 35 mm, ze zdejmowalnym poprzecznym uchwytem motylkowym | 5 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
10 |  | Igła do trepanobiopsji w rozm. 11G (3,0 x 100mm z ostrzem tulipanowym). | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
11 |  | Igła do biopsji tkanek miękkich, sterylna, rozm. 14G x 160mm, automatycznie zwalniana jednym palcem ruchoma kaniula odcinająca bioptat, na zewnętrznej powierzchni kaniuli skala głębokości wprowadzenia igły, końcówka igły widoczna w ultrasonografie. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
12 |  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy, plastikowy o poj. 3L, z wodną regulacją ssania i portem igłowym na drenie do pacjenta. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
13 |  | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym automatycznym zaworem, igła Veressa 14G, worek na wydzielinę o poj. 2L z zaworem spustowym, strzykawka 50/60 ml. | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
14 |  | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, j.uż., poj. komory kolekcyjnej 1000 ml z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawką z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, podziałka do małych objętości. | 30 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
15 |  | Worek na wydzielinę o poj. 1000 ml, z zaworem spustowym, do drenażu klatki piersiowej | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
16 |  | Zestaw pediatryczny do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, j.uż., poj. komory kolekcyjnej 400 ml z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawką z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, podziałka do małych objętości. | 40 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
17 |  | Łącznik redukcyjny do drenów sterylny | 150 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
18 |  | Wkłady 1x użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. | 3000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
19 |  | Wkłady 1x użytku poj. 2000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta.Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. | 6000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
20 |  | Wkłady 1x użytku poj. 3000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Dostarczane w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej min. miejsca magazynowego. Kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi będącymi na wyposażeniu Szpitala | 1500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
21 |  | Wkłady 1x użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Wkłady pakowane razem z drenem do odsysania dł. 1,8 m, tego samego producenta. | 250 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
22 |  | Łącznik kątowy do podłączenia próżni do pojemników wielorazowych | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
23 |  | Uchwyt aluminiowy mocowany do łóżka w formie podwójnego haka kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
24 |  | Uchwyt aluminiowy do ściany kompatybilny z pojemnikami Serres | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
25 |  | Uniwersalny automatyczny uchwyt sprężynowy do zamocowania pojemników, kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
26 |  | Uchwyt do mocowania drenów na szynie dostosowany do różnej średnicy drenu | 3 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
27 |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, o spłaszczonym kształcie dopasowanym do aparatów anestezjologicznych, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121st. C, Poj 1000 ml.; | 60 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
28 |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121st. C, Poj. 2000 ml.; | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
29 |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st. C, Poj.3000 ml.; | 40 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
30 |  | Trenażer oddechowy, składający się z ustnika, rurki inhalacyjnej i urządzenia treningowego w skład którego wchodzą 3 ruchome części: kulka wskaźnika przepływu, tłoczek mierzący objętość wdychanego powietrza oraz wskaźnik docelowego poziomu inhalacji. Poj. od 250 do 4000ml. | 300 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Cewniki wprowadzane metodą Seldingera
L.p. | Producent / Nazwa Handlow / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") PODAĆ Właściwy BASIC KOD UDI-DI zgodnie z treścia art. 27 ww rozporządzenia oraz datę wystawienia deklaracji zgodności EU(UE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)*
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16G – przepływ 50ml/min i 18G – przepływ 52ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16G – przepływ 43ml/min i 18G – przepływ 45ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 14G –63 ml/min przepływ 18G – przepływ 34ml/min i 18G – przepływ 38ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 14G –60 ml/min przepływ 18G – przepływ 30ml/min i 18G – przepływ 30ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 8Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Cewnik zakładany metodą Seldingera, pediatryczny, wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze skrzydełkami do mocowania. Cewnik o długości 4,6,8, 10,15,20cm o średnicy 0,5mm - 0,7mm. W zestawie również igła do nakłucia o średnicy 0,5mm-0,8mm, prosty prowadnik z elastyczną końcówką o długości zależnej od długości cewnika. W zestawie naklejki z oznaczeniem arterial, central, peripheral. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
6 |  | Cewnik zakładany metodą Seldingera, pediatryczny, wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze skrzydełkami do mocowania. Cewnik o długości 6,8,cm o średnicy 0,5mm - 0,7mm. W zestawie również igła do nakłucia o średnicy 0,5mm-0,8mm, nitinolowy prowadnik "J"z elastyczną końcówką o długości zależnej od długości cewnika.W zestawie naklejki z oznaczeniem arterial, central, peripheral. | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
7 |  | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 6; 8; 10; 12,5; 15 cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do naklucia 22G, prowadnik prosty wykonany z nitinolu, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania,, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
8 |  | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F i długości 6; 8; 12,5; cm. Kanały 2x 20G | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
9 |  | Pediatryczny trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, prowadnik typu J wykonany z nitinolu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5F i długości 6; 8; 10 cm. Kanały 2x 23G i 1x 20G | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
10 |  | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z PE, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach, 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm, 4FR 18cm igła wprowadzająca 19G/68mm, prowadnik 0,71 mm/46cm z przedłużką 30 cm wyposażony w sterylne obłożenie 45x60cm | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
11 |  | Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany lateksowej. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w opakowaniu papier-folia. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
12 |  | Koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych nasączonym alkoholem izopropylowym 70%. 10 sztuk na pasku z możliwością powieszenia. Pakowane po 25 pasków. Na każdym koreczku nadrukowana data ważności i numer serii. | 15000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
13 |  | Koreczek męski do zabezpieczania strzykawek nasączonym alkoholem izopropylowym 70%. 5 sztuk na pasku. Pakowane po 40 pasków. Na każdym koreczku nadrukowana data ważności i numer serii | 1000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
14 |  | Zamknięty system bezigłowy składający się z trzech zaworów o długości 6 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, , zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), z zaworami zwrotnymi na każdej linii, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła. zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. wyposażonym w zacisk. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer slip | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
15 |  | Cewnik do wkłuć centralnych wysokoprzepływowy 5-kanałowy, wykonany z PUR, całkowicie widoczny w RTG, w rozmiarze 12F, długości 16cm . Średnice kanałów 16G/18G/18G/18G/12G. Przepływ w kanale proksymalnym 300ml Skład zestawu : Cewnik HF 12F, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml | 150 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
16 |  | Zestaw do zakładania wkłuć centralnych w skład którego wchodzi minimum: 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L 1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm i wolią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika 3 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem 1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm 1 x pojemnik plastikowy 120 ml 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy 1 x mini skalpel rozmiar 11 1 x czepek włókninowy chirurgiczny 1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 1 x maska chirurgiczna na gumki 1 x plastikowa pęseta kolor zielony 2 x strzykawka 10 ml 1 x nożyczki ze stali- 1 szt. 1 x igła 25 G 1 x igła 19 G 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm ( owinięcie zestawu ) 1 x serweta pomocnicza 3 x nieprzylepna 75 x 90 cm. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 5
EZ/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Strzykawki do przepłukiwania
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena zamówienia brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml, skala 3 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśniecie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady ( stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30szt | 10500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml, skala 5 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 5 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśniecie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady ( stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30szt | 2100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml, skala 10 ml oraz wypełnienie odpowiadające nominalnej pojemności strzykawki 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśniecie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady ( stopera) tłoka . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo. Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30szt. | 2100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 6
EZ/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Czujniki, pokrowce do lampy , okularki do fototerapii
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Czujnik do pulsoksymetru Masimo Radical LNCS 3-20kg,LNCS Neo <3kg >40kg dł. 46 cm, jednopacjentowy | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Filtr powietrza przeciw kurzowy do inkubatora Giraffe jednorazowy | 500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Czujnik temperatury pacjenta jednorazowy do inkubatora Giraffe (jednopacjentowy) | 300 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Czujnik w opatentowanej technologii Masimo RD SET Neo<3 kg lub > 40 kg, z możliwością monitorowania nawodnienia pacjenta; Dokładność SpO2 70-100% / +- 1,5% podczas ruchu (potwierdzone oryginalnym folderem)- Oświadczenie producenta, że zaoferowane przez dystrybutora czujniki są oryginalne, kompatybilne i zgodne z prawem patentowym | 3500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Czujnik M-LNCS Neo < 3kg > 40kg długość 46cm, jednopacjentowy | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
6 |  | Jednorazowe pokrowce do lampy NeoBlue cozy | 350 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
7 |  | Jednorazowe pokrowce do lampy NeoBlue blanket | 350 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
8 |  | Okularki do fototerapii jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie, wykonanych z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze, z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%, potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy. Okularki wykonane z jednego kawałka materiału, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi ich dopasowanie. Okularki w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka. Zabezpiecza to również przed zsuwaniem się okularów. Okularki w rozmiarze: wcześniaki 24 – 33 cm,( +/- 2 cm) szerokość opaski 46 mm, z identyfikatorem rozmiaru - kolor zielony , noworodki, rozmiar 30 – 38 cm( +/- 2 cm), szerokość 56 mm, z identyfikatorem rozmiaru - kolor turkusowy, Mikro 20-28 cm, ( +/- 2 cm)szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenie rozmiaru poprzez naklejki identyfikacyjne na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych 1 op min 20 sztuk | 1500 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
9 |  | Komora do nawilzacza, automatyczna, z dwoma pływakami, w tym jednym wykonanym z pianki poliuretanowej i osłoną na pokrywie grzewczej, zapobiegajaca oparzeniu | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
10 |  | Kapturek zabezpieczajacy do rur oddechowych z elementem umożliwiajacym podwieszenie | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
11 |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla noworodków i niemowląt 10 mm , długość 1,8 m , i gałąz 0,4 m z workiem 0,5 l, zastawka APL m , koncówki 15 F do urządzenia , do pacjenta 22M/15F | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
12 |  | Układ oddechowy do aparatu dp znieczulenia do MRI rozciagliwy dla dzieci - 15mm, długosc 3m , rura 1,5 m , worek 1L | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
13 |  | Łacznik przestrzen martwa rozciagliwy 49-100 mm z portem 7,6 mm, zakonczenia 15M /15F | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
14 |  | Zaczepowy system mocowania rur oddechowych w kształcie litery U, składajacy się z dwóch elementów - do zaczepienia jednej i dwóch rur, z mozliwoscia podwieszenia na dowolnej powierzchni płaskiej 2316000 | 20 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
15 |  | Pojemnik jednorazowy z pochłaniaczem CO2 IS Can | 2 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
16 |  | Układ oddechowy noworodkowy z podwójną spiralą grzejną , pułapką wodną , portami w łaczniku Y , automatyczną komorą i gałęzią 0,5 i 1,6 m | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
17 |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia z rury Flextube 15 mm , długość -3,6m , i gałąz -1,2 m z workiem 0,5 l m , łącznik Y , koncówki 22 F do urządzenia , do pacjenta 22M/15F, | 40 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 7
EZ/95/2024/ES |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Akcesoria zużywalne dla wcześniaków i noworodków
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer Lock rozmiar 2,5F -długość 30 cm oraz 3,5; 4; 5; 8F długość 40 cm do wyboru przez zamawiającego. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wprowadzany za pomocą rozrywanej igły G-24, kaniuli G 24 lub rozrywlnej kaniuli Microflash (typu peel away) do wyboru przez zamawiającego. Długości wymagane 8, 10, 15, 20 lub 30 cm do wyboru przez zamawiającego. zestaw może być wyposażony w prowadnik metalowy lub nie do wyboru przez zamawiajacego. | 700 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm/30cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem lub bez. , stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe. | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
4 |  | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o dł 40 cm rozmiary Fr 04; 05; 06 i 07 i 50 cm w rozmiarach Fr 08; 09 i 10 z kontrastem Rtg znakowana co cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą | 8000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
5 |  | Sonda żołądkowa wykonana z poliuretanu o dł 75 cm rozmiary Fr 4, 5, 6 i 8, z kontrastem Rtg znakowana co cm. Typ zamknięty , dwa otwory boczne. Oznaczone kolorystycznie zgodnie z normą. | 1000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
6 |  | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka. W skład zestawu wchodzi minimum: cewniki pępkowe 5 i 7 Fr, czterodrożny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer lock 20ml, strzykawka luer lock 10ml, igła 25G, zestaw do przetaczania, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki, serweta | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
7 |  | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej przeźroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką:o rozm.2,7 mm (8 F) dł.8 cm | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
8 |  | Worek ogrzewający do transportu noworodków 2-warstwowy, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia typu . Pakowany po 10 sztuk. Z materacykiem dostosowującym się do dziecka oraz kapturkiem na głowę z regulacją. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
9 |  | Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany lateksowej. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w sztywny aplikator. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
10 |  | Złączka wyposażona w nasadkę połaczeniowątypu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany wykonanej z suchej gumy. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany w sztywnym aseptycznym aplikatorze.Przeznaczony do tętnic. Mogą być używane przez 7 dni lub 100 użyć. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
11 |  | System bezigłowy składający się z dwóch zaworów o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, , zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 250 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
12 |  | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
13 |  | Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 96 godzinny - Odporne na alkohol i lipidy. - Płaskie pediatryczne filtry. - Bez latexu. - Wolny od ftalanów (DEHP). - Bez PVC. - Przedłużki wykonane z poliuretanu 10 i 10 cm - Odpowietrznik na linii | 800 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
14 |  | Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 24 godzinny - Odporne na alkohol i lipidy. - Płaskie pediatryczne filtry. - Bez latexu. - Wolny od ftalanów (DEHP). - Bez PVC. - Przedłużki wykonane z poliuretanu 10 i 10 cm | 2000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
15 |  | Igła do znieczuleń typu quinckie. 22G dł. 38mm (07x38) | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 8
EZ/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 8 - Obwody oddechowe do aparatów znieczulenia
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do znieczuleń z możliwością używania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia), pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 180cm i średnicy 22 mm, trzecia rura do worka dł.80- 90cm (średnica 22mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności ok. 2l, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu, złączka prosta 22mm-22mm, układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F , niezbędną do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia papier. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 400 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci. Jednorazowy układ oddechowy do znieczuleń z możliwością stosowania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia) , pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 150cm i średnicy 15mm, trzecia rura do worka 80-90cm (średnica 15mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1 litra, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu , złączka prosta 22mm-22mm, , układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F, niezbędny do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia-papier pojedynczo. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dł. 180cm, rury karbowane 10mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura do worka 150cm, worek oddechowy bezlateksowy 0,5 litra, czysty | 10 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 9
EZ/95/2024/ES |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Igły do biopsji nerki
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Igły do pistoletu Nextage, rozm. 16G, dł. 1600 mm, 2000 mm i 2500 mm do wyboru przez Zamawiajacego | 60 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Pistolet jednorazowego użytku do biopsji nerki, automatyczny, obsługiwany jedną ręką, głębokość penetracji 22 mm, podwójny spust na boku i z tyłu pistoletu, igła widoczna w USG, skala cm na igle z blokadą. Rozm.średnica 12G, 14G, 16G, 18G, 20G dł. 160 200, 250 i 300 mm. | 60 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Pistolet jednorazowego użytku do biopsji tkanek miękkich, z opcją do wyboru półautomatu i automatu, obsługiwany jedną ręką, wygodny duży uchwyt na dwa palce, głębokość penetracji 25 mm, podwójny spust na boku pistoletu, igła widoczna w USG, skala cm na igle z blokadą. Rozm. średnica 12G, 14G, 16G, 18G, 20G dł. 160 200, 250 i 300 mm. | 60 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 10
EZ/95/2024/ES |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 10 - Akcesoria do terapii oddechowej dla wcześniaków i noworodków
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Układ pacjenta dla przepływów w zakresie 1-8 L/min., j. uż. Opakowanie czerwone, zawiera: - kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody, - membranowy parownik medyczny, - przewód doprowadzający gazy oddechowe do pacjenta wyposażony w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Kaniula nosowa ProSoft dla wcześniaków. Umożliwia znaczny przeciek przy nozdrzu, co zwiększa strumień dwutlenku węgla z jamy nosowo-gardłowej; ułatwia działanie w systemie otwartym, posiada miękkie końcówki donosowe oraz suwak do regulacji obwodu, przeznaczona do stosowania w okresie 30 dni. | 100 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Kaniula nosowa ProSoft dla noworodków. Umożliwia znaczny przeciek przy nozdrzu, co zwiększa strumień dwutlenku węgla z jamy nosowo-gardłowej; ułatwia działanie w systemie otwartym, posiada miękkie końcówki donosowe oraz suwak do regulacji obwodu, przeznaczona do stosowania w okresie 30 dni. | 50 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 11
EZ/ 95 /2024/ES |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 11 - Zamknięty system do nawilżania
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 . | 16000 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym

## Pakiet nr 12
EZ/95/2024/ES |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 12 - Igły do blokad nerwów obwodowych
L.p. | Producent / Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) i korzystają z przepisów przejściowych na podstawie przepisów rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych ("MDR") lub zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 PODAC datę wystawienia deklaracji zgodnośc EC(WE)) i nazwę wystawcy (firma, siedziba)* | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, | 600 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
2 |  | Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu, do procedur nie wymagających użycia neurostymulatora np. do TAP-u. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła bez kabla do stymulacji. Ostrze ścięte pod kątem 30º. Igła w rozmiarach:22G/35mm, 20G/50mm, 22G/50mm, 22G/85mm, 20G/100mm. | 200 | szt |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
3 |  | Sterylna osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przeźroczystego materiału, odpornego na rozdarcie. Nie zawierająca lateksu. W skład zestawu wchodzi: - osłona na głowicę USG 122x15cm; - duża miska biała 20.8 x 14.6 x 4cm; - chłonna sterylna serweta nieprzemakalna 75 x 90cm; - sterylny żel w saszetce 20ml; - 2 sztuki gumki nie zawierające lateksu mocujące osłonę do głowicy USG; - 2 gąbki do dezynfekcji pola na patyku; - 2 miseczki na płyn do dezynfekcji 2 x przeźroczyste, 1 x czerwona; - ręcznik 33 x 38cm; | 100 | zestaw |  |  |  | TAK / NIE …........................ | TAK / NIE ….......................
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE" - Zamawiający uzna, iż oferowany wybór nie jest wyrobem medycznym