EZ/ZP/77/2009                                                                                                                                                                      załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                        formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu  lekko pudrowane

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 285 000 par | Parametry wymagane | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | Rozmiar: 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0 |  | tak, |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | materiał –lateks kauczuku naturalnego |  | tak |  |
| 7. | sterylizowane radiacyjnie |  | tak |  |
| 8. | środek pudrujący skrobia kukurydziana |  | tak |  |
| 9. | poziom protein <80 ug/g |  | tak, podać |  |
| 10. | struktura materiału |  | podać |  |
| 11. | mankiet długość i wykończenie |  | podać |  |
| 12. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak |  |
| 13. | AQL=1,0 |  | tak, |  |
| Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta |

EZ/ZP/77/2009                                                                                                                                                                      załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                        formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe półsyntetyczne lateksowo nitrylowe

do zabiegów kardiochirurgicznych

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 30 000 par | Parametry wymagane | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | Rozmiar: 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5 |  | tak, |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | sterylizowane radiacyjnie |  | tak |  |
| 7. | poziom protein <50 ug/g |  | tak, podać |  |
| 8. | struktura materiału |  | podać |  |
| 9 | kolor brąz |  | tak |  |
| 10. | mankiet prążkowany, obciskający, poprzeczne i podłużne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy |  | tak, podać |  |
| 11. | wykończenie palców antypoślizgowe zapewniające dobrą chwytność i wytrzymałość (odpowiednio dobrana grubość lateksu) |  | tak, podać |  |
| 12. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak, podać |  |
| 13. | AQL <1,0 |  | tak, podać |
| Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta |

EZ/ZP/77/2009                                                                                                                                                                      załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                         formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu  bezpudrowe pokryte pliuretanem

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 20 000 par | Parametry wymagane | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | Rozmiar: 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. |  | tak, |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | sterylizowane radiacyjnie |  | Tak |  |
| 7. | poziom protein <45 ug/g |  | tak, podać |  |
| 8. | struktura materiału |  | podać |  |
| 9. | mankiet długość i wykończenie |  | podać |  |
| 10. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak, |  |
| 11. | AQL =1,0 |  | tak, |  |
| Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta |

EZ/ZP/77/2009                                                                                                                                                                      załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                        formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

Rękawice sekcyjne

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 4 000 par | Parametry wymagane | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | Rozmiar: 8,0; 9,0. |  | tak, |  |
| 3. | Producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |