**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

(Minimalne wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

**Oftalmoskop operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producent** | |  | | |
| **Nazwa / model**  **/ nr katalogowy** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji minimum 2024** | |  | | |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych  parametrów technicznych** | | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana**  **Potwierdzenie parametrów wymaganych (katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać)** |
| 1 | Konstrukcja jednoczęściowa, z wbudowanym inwerterem | | Tak |  |
| 2 | Wewnętrzna regulacja ogniskowania za pomocą pokrętła i/lub dźwigni | | Tak |  |
| 3 | Adapter do mikroskopu Hi-R 900, f=200 mm | | Tak |  |
| 4 | 2 soczewki na złączu bagnetowym do sterylizacji w autoklawie: 1 x standardowa 90D i 1 x szerokokątna SPXL | | Tak |  |
| 5 | Możliwość zastosowania soczewek jednorazowych, sterylnych | | Tak |  |
| 6 | 3 sztuki silikonowych osłon do sterylizacji w autoklawie | | Tak |  |
| 7 | 6 pokręteł i 6 dźwigni do sterylizacji w autoklawie do regulacji ostrości | | Tak |  |
| 8 | Walizka do przenoszenia | | Tak |  |

**POZOSTAŁE WARUNKI:**

1. Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu.
2. Gwarancja 24 miesiące na oftalmoskop operacyjny i 12 miesięcy na soczewki i materiały do sterylizacji *(licząc od terminu określonego w §7 ust. 1 wzoru umowy).*
3. Karta gwarancyjna w języku polskim *(załączyć przy dostawie).*
4. Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć przy dostawie).*

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..……………..…....... (uzupełnić)**

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………..

Wykonawca