Kielce, dnia 30.10..2009r.

EZ/ZP/85/2009

Narzędzia chirurgiczne

Do uczestników postępowania

dotyczy:     postępowanie przetargowe na  dostawę narzędzi chirurgicznych do zabiegów

ginekologicznych

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r Dz. U. Nr 223,poz.1655 z późn. zm. Dz. U.   Nr 171 poz.1058 z 2008 r)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt.1 dotyczy pakietu 1 poz. 2

Prosimy o zaakceptowanie długości 24 cm.

odp. tak jak w siwz.

pyt.2 dotyczy pakietu 2 poz. 2

Nożyczki preparacyjne typ Nelson Metzenbaum proste dł. 240mm

Aesculap NH-084-240-ZMK

- W posiadanym przez nas katalogu nożyczki o takim numerze są zagięte. Uprzejmie prosimy o informację jakie mają być : proste czy zagięte?

odp. mają być zagięte tj: Nożyczki preparacyjne typ Nelson Metzenbaum zagięte dł. 240 mm .

2.   Prosimy o zaakceptowanie długości 23 cm.

odp. dopuszcza się

pyt.3 dotyczy pakietu 2 poz. 3

Nożyczki preparacyjne delikatne typ  Metzenbaum proste dł. 185mm

Aesculap NN-185-185-ZMK

- W posiadanym przez nas katalogu nożyczki o takim numerze są zagięte. Uprzejmie prosimy o informację jakie mają być : proste czy zagięte?

odp. mają być zagięte tj: Nożyczki preparacyjne delikatne typ Metzenbaum zagięte dł. 185mm.

2.   Prosimy o zaakceptowanie długości 18 cm.

odp. dopuszcza się

pyt.4 dotyczy pakietu 2 poz. 4

Imadło Hegar

Aesculap IM-935-200-HPZMK

- W posiadanym przez nas katalogu jest imadło Hegar, utwardzane szczęki nacięcia krzyżowe 0,4mm, ucha złocone, dł. 20 cm o numerze kat. IM-935-200-PZMK. Uprzejmie prosimy o informację: co oznacza symbol „H”?

odp. jest to symbol wewnętrznego oznaczenia aesculap . Należy przyjąć oznaczenie: imadło Hegar IM-935-200-PZMK.

2.   Prosimy o zaakceptowanie: imadło typ Crile Wood TC utwardzane, szczęki nacięcia krzyżowe 0,4mm, ucha złocone, dł. 20cm  załącznik 1

odp. tak jak w siwz.

pyt.5 dotyczy pakietu 2 poz.5

Imadło Chirurgiczne typ Masson dł. 265mm

Aesculap BM 090 R

Prosimy o zaakceptowanie dł. 27 cm.

odp. dopuszcza się

pyt.6 dotyczy terminu realizacji zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji jednorazowej dostawy z jednego miesiąca do 45 dni? Zamawiający w/w postępowaniu wymaga niektórych narzędzi chirurgicznych, które nie zawsze znajdują się w ciągłej sprzedaży lecz są produkowane dopiero po otrzymaniu zamówienia, a czas wyprodukowania takich narzędzi waha się około 5 tygodni. W związku powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 45 dni.

odp. Tak jak w siwz.

pyt.7 dotyczy pakietu 2 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 nożyczek preparacyjnych typu Metzenbaum o długości 250mm, zamiast nożyczek Nelson – Metzenbaum dł. 240mm?

odp. nie, wymaga nożyczki preparacyjne typ Nelson Metzenbaum zagięte dł. 240 mm , dopuszcza dł. 230mm

pyt.8 dotyczy pakietu 2 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 nożyczek typu Metzenbaum prostych dł. 180mm, zamiast 185mm

odp. nie proste, wymaga nożyczek preparacyjne delikatne typ Metzenbaum zagięte dł. 185mm. ,dopuszcza 180mm.

pyt.9 dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 imadła typu Crile – Wood zamiast imadła typu Hegar?

odp. tak jak w siwz

pyt.10 dotyczy pakietu 2 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła typu Masson o dł. 270mm zamiast dl. 265mm ?

odp. dopuszcza się

pyt.11 dotyczy zapisów umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 2 na „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych Wykonawca przyjmie reklamacje na swój koszt i w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego dokona wymiany lub naprawy reklamowanego narzędzia. W przypadku wad jakościowych termin 5 dni roboczych liczony będzie od dnia przesłania reklamowanego towaru wraz ze zgłoszeniem”. Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

odp. tak jak w siwz

pyt.12 dotyczy zapisów umowy

Czy zamawiający zmieni zapis §5 ust. 3 zd. 2 na:  „W tym czasie naprawi lub wymieni każde uszkodzone narzędzie jeżeli uszkodzenie nie wynikło z nieprawidłowego używania”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie narzędzi jeżeli były używane niezgodnie z przeznaczeniem, bądź w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi. Może ponosić tylko odpowiedzialność za powstałe wady wynikające z samego produktu.

odp. tak jak w siwz

pyt.13  dotyczy zapisów umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę do 14 dni roboczych w zapisie umowy w § 5 poz. 2 „ Wykonawca przyjmie reklamacje na swój koszt w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez zamawiającego, dokona wymiany reklamowanego narzędzia”

odp. tak jak w siwz

pyt.14  dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek preparacyjnych typ Metzenbaum o dł. 230mm zamiast nożyczek preparacyjnych typ Nelson- Metzenbaum długości 240mm

odp. nie, wymaga nożyczki preparacyjne typ Nelson Metzenbaum zagięte dł. 240 mm , dopuszcza dł. 230mm

pyt.15  dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek preparacyjnych typ Metzenbaum o dł. 180mm zamiast 185 mm.

odp. udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 8

pyt.16  dotyczy pakietu nr 2 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła typ Mayo Hegar o dł. 205mm.

odp. tak jak w siwz

pyt.17  dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający nie miał na myśli nr kat NH-086-230-PMK ?

odp. tak jak w siwz

pyt.18  dotyczy pakietu nr 2 poz. 5

Czy zamawiający nie miał na myśli nr kat. IM-935 -200 PZMK?

odp.  do poz. 4 tak , do poz. 5 tak jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański