## pakiet 1
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ
|  |  | Pakiet 1 |  | Załącznik nr ....... do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
1 | Cewnik balonowy - balon tnący | 50 |  |  | 0 | 0
Cewnik balonowy - balon tnący
1 | nazwa produktu | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3 | producent | podać
4 | sposób sterylizacji produktu | podać
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
LP | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE (PODAĆ) | PRZYZNANE PUNKTY
1 | Minimalne wymagane RBP 14 bar |  | tak
2 | minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
4 | balon posiadający znaczniki określające część roboczą w skopii |  | tak
5 | balon posiadający osadzone na nim ostrza skutecznie modyfikujące blaszkę miażdżycową |  | tak, opisać.
6 | cewnik posiadający oplatający / nie wzdłużny/ układ ostrzy na balonie |  | tak/nie | nie-0p tak-4p.,
7 | Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice
8 | wymagany przedział długości balonu 10-20 mm w tym trzy długości balonu |  | tak, podać długości
9 | Możliwość wykonania "kissing baloon" |  | tak/nie | tak-2p., nie-0p.
10 | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0-1p.
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## pakiet 2
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
|  |  | Pakiet 2 |  | Załącznik nr ....... do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
2 | Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki miażdżycowej | 50 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki miażdżycowej
1 | nazwa produktu | 50 | podać | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
3 | producent |  | podać | –
4 | sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
lp | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (PODAĆ)
1 | Minimalne wymagane RBP 22 bar |  | tak
2 | minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm |  | tak
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
4 | balon posiadający znaczniki określające część roboczą w skopii |  | tak
5 | Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
6 | wymagany przedział długości balonu 10-20 mm w tym trzy długości balonu |  | tak, podać długości
7 | wymagana obecność drutu nitinolowego wtopionego w ścianę balonu powodującego modyfikacje blaszki miażdżycowej |  | tak,opisać budowę balonu
8 | pokrycie hydrofilne zewnetrznej części balonu ułatwiające trakcję do zmiany miażdżycowej |  | tak,podać
9 | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## pakiet 3
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
|  |  | Pakiet 3 |  | Załącznik nr ......... do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
3 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 24 +/- 3cm - 10 szt., 40+/-5cm - 60 szt. | 70 |  |  | 0 | 0
Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 24 +/- 3cm - 10 szt., 40+/-5cm - 60 szt.
1 | nazwa produktu |  | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
3 | producent |  | podać
4 | sposób sterylizacji produktu |  | podać
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
lp | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (PODAĆ)
1 | posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać
2 | płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak
3 | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
4 | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F |  | tak, podać długość w cm i średnicę w F
5 | wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F |  | tak, podać długość w cm i średnicę w F
6 | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## pakiet 4
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.4 do SWZ
|  |  | Pakiet 4 |  | Załącznik nr ........ do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
4 | Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowdzace bezkoszulkowe | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 0
4a | Zestawy wprowadzające transradialne | 380 |  |  | 0
4b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe z dylatatorem | 180 |  |  | 0
Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowdzace bezkoszulkowe
4A | Zestawy wprowadzające transradialne
1 | nazwa produktu |  | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
3 | producent |  | podać
4 | sposób sterylizacji produktu |  | podać
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
LP | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE | Przyznane punkty
| wymagany przedział długości koszulki 11 +/- 1 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik stalowy |  | tak
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce |  | tak
| wymagana dostępność prowadnika nitinolowego |  | tak
| w komplecie igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ścianę tętnicy |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przywprowadzaniu cewnika |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
4b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe z dylatatorem
1 | nazwa produktu |  | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
3 | producent |  | podać
4 | sposób sterylizacji produktu |  | podać
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
LP | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE (PODAĆ) | PRZYZNANE PUNKTY
1 | Cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego |  | tak
2 | w zestawie cewnik z dylatatorem |  | tak
3 | cewnik odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmiennie średnicę światłaq na całej długości |  | tak
4 | końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
5 | wymagane średnice cewników 6,5F i 7,5F |  | tak
6 | wymagana średnica wewnętrzna cewnika ≥0,070" dla cewników 6,5 F |  | tak
7 | wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 2 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze 6,5F . |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
8 | długość cewników 100cm |  | tak
9 | długość dylatatora 110 +/- 2 cm |  | tak
10 | oferowanie cewników z dylatatorami o różnych długościach |  | nie / tak -podać długości dylatatorów | nie-0p., tak-1p.
11 | cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak
12 | cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
13 | Cewnik pokryty na zewnątrz substancją zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu w świetle naczynia i redukującą wyzwalanie spazmu naczynia. |  | tak, podać rodzaj substancji
14 | łagodne atraumatyczne przejście pomiędzy dylatatorem a cewnikiem |  | tak
15 | cewnik posiadający zbrojenie stalowe |  | tak
16 | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0- 1p.
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## pakiet 5
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.5 do SWZ
|  |  | Pakiet 5 |  | Załącznik nr .......... do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
5 | Y - connector podwójny | 2000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
5 | Y - connector podwójny
1 | nazwa produktu | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3 | producent | podać
4 | sposób sterylizacji produktu | podać
| Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  | TAK/NIE*
| oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  | TAK/NIE*
LP | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (P0DAĆ)
1 | średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
2 | płynna i lekka regulacja obrotowa wielkości otworów zastawek |  | tak
3 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
4 | Wymagany jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających / wejściowych / a osią kanału głównego łączącego się z cewnikiem prowadzącym. |  | tak
5 | Wymagany kąt pomiędzy osiami kanałów wprowadzających / wejściowych / ≤ 30 stopni |  | tak.
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
6 | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.

## pakiet 6
EZ/131/2024/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2.6 do SWZ
|  |  | Pakiet 6 |  | Załącznik nr ........ do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
6 | Kopułka styropianowa jednorazowego użytku do ucisku tetnicy udowej | 3000 |  |  | 0 | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
Kopułka styropianowa jednorazowego użytku do ucisku tetnicy udowej
1 | nazwa produktu |  | podać
2 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
3 | producent |  | podać
Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  |  |  | TAK/NIE*
oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  |  |  | TAK/NIE*
LP | ELEMENT ZESTAWU |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (PODAĆ)
| Kształt dwuwypukłego dysku z wypustkami |  | tak
| Wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza |  | tak
| Dwa promienie krzywizny w celu zastosowania u szczupłych jak i otyłych pacjentów |  | tak
| Wykonany z jednej bryły materiału nieorganicznego -niepozywny dla bakterii i zarazek |  | tak
| Zapewnia bezpieczną, wygodną i skuteczną hemostazę |  | tak
| Stosowany głównie do ucisku tętnicy udowej z możlowością ucisku tetnicy szyjnej, ramiennej i podkolanowej |  | tak, opisać
| Mocowanie za pomocą bandazy elestycznych lub opaski elastycznej |  | tak
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.