# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Defibrylator – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa urządzenia – 2 przyciski 1 – włączenie aparatu 2 – wyładowanie energii | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji 200 J | TAK |  |
|  | Ilość wyładowań z max. energią z jednej baterii: min. 200 | TAK |  |
|  | Czas ładowania poniżej 10 sek. | TAK |  |
|  | Czas monitorowania: min. 4 godz. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z defibrylatora do komputera | TAK |  |
|  | Zapis i przesyłanie danych z przeprowadzonej akcji ratowniczej min. 40 min. | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikaty głosowe prowadzące reanimację CPR w języku polskim | TAK |  |
|  | Jednorazowa bateria Li-MnO2/ min. 4 lata przechowywania | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji pacjentów o masie poniżej 25kg lub poniżej 8 lat | TAK |  |
|  | Waga defibrylatora max. 2,5kg | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia akumulatorów i ładowarki | TAK |  |
|  | Jednorazowe elektrody defibrylacyjne dla dorosłych, czas użyteczności min. 2 lata (1 szt.) | TAK |  |
|  | Torba transportowa | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim