EZ/ZP/77/2009                                  				       10.11.2009r.

Dostawa rękawic

chirurgicznych i sekcyjnych

Do uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania EZ/ZP/77/2009 na dostawę rękawic chirurgicznych i sekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z dnia 20.11.2007 r. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm. Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z dnia 2008r.)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania dot. SIWZ

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

odp. Nie – tak jak w siwz

Pytania do umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 7 pkt. 1 ,, W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 Zamawiający ma prawo do obciążenia dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2% wartości zamówionego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia” na ,, W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 Zamawiający ma prawo do obciążenia dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2%  niezrealizowanej wartości zamówionego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia”

odp. Tak - dopuszcza się

Pytania do pakietów

Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych z naturalnego lateksu, lekko pudrowanych o poziomie AQL=1,5

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pakiet 1-3

Czy zgodność zaoferowanych rękawic z normą ASTM F167 1 dotyczącą przenikalności wirusów ma być potwierdzona badaniami dołączonymi do oferty.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pakiet 1-3

Czy rękawiczki z wyżej wymienionych pakietów mają być sterylizowane radiacyjnie. Ze względu bezpieczeństwa personelu oraz potencjalne działanie rakotwórcze większość producentów odchodzi obecnie od sterylizacji rękawiczek tlenkiem etylenu?

odp. Tak jak w siwz

Pakiet 1 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 i 3 rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu o zawartości protein < 100ug/g dla pakietu 1 i  < 50ug/g dla pakietu 3

odp. Nie – tak jak w siwz

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie badań niezależnych wykonanych w laboratoriach na zlecenie producenta na zawartość protein w rękawicach chirurgicznych. Pragniemy nadmienić, iż tego typu badania w sposób bardziej wiarygodny potwierdzają rzeczywistą zawartość protein w ocenianych rękawicach.

odp. Nie – tak jak w siwz

Pakiet 2

prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych sterylnych, jednorazowego użytku, bezpudrowych pakowanych po 40 par.

odp. Tak – dopuszcza się

Pakiet 3

Pytanie 1

Czy rękawice chirurgiczne sterylne, jednorazowego użytku z naturalnego lateksu bezpudrowe mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową ograniczającą kontakt skóry z lateksem i ułatwiającą nakładanie rękawic nawet na wilgotną dłoń

odp. Tak jak w siwz

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, jednorazowego użytku z naturalnego lateksu bezpudrowych o poziomie AQL-1,5.

odp. Nie – tak jak w siwz

Pytanie 3

Czy wewnętrzna warstwa polimerowa rękawicy chirurgicznej ma posiadać strukturę sieci zmniejszającą powierzchnię kontaktu ( zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry, co umożliwia łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic?

odp.: tak jak w siwz

Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych z poziomem protein <100 ug/g. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych z poziomem protein <50 ug/g. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pytanie 1 pakiet 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia próbek rękawic w dowolnym rozmiarze w ilości 50 pat.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pytanie 1

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 rękawiczek sterylizowanych tlenkiem etylenu, których parametry jakościowe są identyczne do wymaganych przez Zamawiającego.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pytanie 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 rękawiczek lateksowych z wewnętrzną warstwą polimerową w naturalnym kolorze z rolowanym mankietem.

odp.: Nie – tak jak w siwz

Pytanie 3

Prosimy o zgodę na załączenie do oferty, jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów Zamawiającego w pakiecie 3 protokołów badań producenta z końca 2008 r.

odp.: Nie –  tak jak w siwz

Pytanie 4

Prosimy o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 rękawiczek spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego ale w rozmiarach 7,5 – 8,0 (M) i 8,5 – 9,0 (L).

odp. Tak – dopuszcza się

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie mankietu dla rękawic jaka zostanie oceniona najlepiej a jaka najgorzej.

odp. Tak jak w siwz

Pytanie 2 Umowa par. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację paragrafu nr 5 ze względu na długi okres obowiązywania umowy:

,,1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty .... 2009 r. (wg tabeli NBP). Wzrost /spadek będzie weryfikowany w

ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.

b) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

c) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz

odp. Nie – tak jak w siwz

Pytanie 3 Umowa par. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany wadliwego

towaru do 7 dni roboczych ze względu na umożliwienia sprawdzenia nowej partii towaru bez wad od producenta.

odp. Nie – tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański