Kielce, dnia 12.11.2009 r.

EZ/Z//86/2009

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   przetargu nieograniczonego nr EZ/ZP/86/2009 NEUROCHIRURGIA na zakup i dostawę zestawów do stabilizacji dynamicznej w ilości 100 sztuk dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowych stabilizatorów dynamicznych międzywyrostkowych wykonanych ze stopu tytanowego i spełniających wszystkie pozostałe wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański