##### Załącznik nr 1 do SIWZ

##### PAKIET NR 1

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokar jednorazowy 5mm, dł. 75-100mm, wyposażony w dwie uszczelki, piramidalne ostrze z automatyczną przeźroczystą osłoną i niezależny obrotowy obturator. Obudowa trokaru biała, dwie czarne, antyrefleksyjne kaniule. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar jednorazowy 10mm, dł. 100-150mm, wyposażony w dwie uszczelki, uniwersalną redukcję, pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5mm do 10mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji, piramidalne ostrze z automatyczną przeźroczystą osłoną i niezależny obrotowy obturator. Obudowa trokaru biała, dwie czarne, antyrefleksyjne kaniule. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 100mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar jednorazowy 15mm, dł. 100 -150 mm wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 10-15mm i 5-12mm, z piramidalnym ostrzem i niezależny obrotowy obturator. Automatyczna osłona ostrza. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna kaniula. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar jednorazowy 5mm, dł. 100-150mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar jednorazowy 10mm, dł. 150mm, wyposażony w dwie uszczelki, uniwersalną redukcję, pozwalającą na wprowadzenie instrumentów od 5mm do 10mm bez konieczności zastosowania dodatkowej redukcji, piramidalne ostrze z automatyczną przeźroczystą osłoną i niezależny obrotowy obturator. Obudowa trokaru biała, czarna antyrefleksyjna kaniula. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trokar jednorazowy 12mm, dł. 150mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z elastycznej pianki, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5mm z uszczelkami. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z elastycznej pianki, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5 mm, długość ok. 7 cm z uszczelkami i trokar 5-12mm, długość ok. 10cm. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 70-75mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu W zestawie kaniula do trokara jednorazowego nieprzeźroczystego 5mm, długość 70-75mm |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu W zestawie kaniula do trokara jednorazowego nieprzeźroczystego 5mm, długość 100mm |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-11 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu W zestawie kaniula do trokara jednorazowego nieprzeźroczystego 5-11mm, długość 100mm |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-12 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu W zestawie kaniula do trokara jednorazowego nieprzeźroczystego 5-12mm, długość 100mm |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 5-12 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

##### PAKIET NR 2

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch) |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Disektor laparoskopowy jednorazowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grasper jednorazowy laparoskopowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grasper jednorazowy laparoskopowy atraumatyczny o długości szczęk 44mm, 10 mm średnicy 31cm długości z możliwością blokady szczęk |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony 10mm retraktor z końcówką 5-cio palcową |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony 10mm retraktor z końcówką 3 palcową |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe 5 mm 45cm z możliwością podłączenia koagulacji |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.15mm, rozmiary worka 13x23cm (średnicaxgłębokość) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowego użytku przyrząd do usuwania resekowanych narządów, śr.10mm, rozmiary worka 6,4x15cm (średnicaxgłębokość) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Atraumatyczny jednorazowy zakrzywiony wysuwany jednopalcowy 10mm retraktor |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Disektor laparoskopowy jednorazowy 5 mm 31cm z możliwością podłączenia koagulacji z możliwością wysuwania szczęk i zakrzywiania o 80stopni i rotacją 360 stopni |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Laparoskopowe urządzenie dł. 35,5cm mocujące 5mm z 30 tytanowymi spiralnymi klamrami |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Haczyk laparoskopowy - Końcówka haczykowa płaska lub „L” do elektrochirurgii, trzonek śred. 2,4mm |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła verresa 120mm oraz 150mm |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki laparoskopowe z możliwością podpięcia do koagulacji o średnicy szaftu 5mm i długości szaftu 31cm, artykulacyjne 800 z rotacją 3600 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Grasper laparoskopowy o średnicy szaftu 5mm i długości szaftu 31cm, artykulacyjne 800 z rotacją 3600 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

##### PAKIET NR 3

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto/zł | VAT % | Wartość netto/zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm z 15 klipsami, dużymi 11mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm z 20 klipsami, średnio/dużymi 9mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 10mm z 20 klipsami, średnie 6mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do laparoskopowego zakładania i wiązania szwu do wielokrotnego załadunku (typu Endo Stich) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunki szwu do urządzenia typu Endo Stitch |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do zapobiegania powstawania zrostów ( zestaw maltodekstryny utlenionej i dwustronnie powlekana błona 17x12 cm) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Siatka multifilamentowa polyestrowa dwuwarstwowa z błoną wchłanialną do 3tyg. (skład błony:kolagen, glikol polyethylenowy, glicerol)-przeciwko zrostom rozmiar 20x15cm |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przyrząd jednorazowy do zakładania szwu kapciuchowego rozmiar 65 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |