EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.30 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Krzesło porodowe wraz z wyposażeniem

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzi: krzesło porodowe z nakładka silikonową, krzesło dla położnej, mata antybakteryjna | Tak, podać |  |
|  | Materiał wykonania laminat poliestrowo-szklany, uchwyty ze stali nierdzewnej oraz silikonowa nakładka na siedzisko, krzesła pokryte warstwą żelkotu, | Tak, podać |  |
|  | Szeroka podstawa i zaokrąglona sztywna obudowa krzesła zapewniająca stabilność | Tak |  |
|  | Uniwersalna wysokość i szerokość siedziska: odpowiednie dla wszystkich typów budowy kobiety | Tak |  |
|  | Duża wyprofilowana wnęka siedziska: zapewniająca dobry widok oraz swobodny dostęp w trakcie czynności okołoporodowych | Tak |  |
|  | Gładka, wodoodporna powierzchnia: łatwa w utrzymywaniu czystości, przystosowana do używania krzesła pod prysznicem lub w wannie | Tak |  |
|  | Wymiary : 450x560x370mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta