EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.21 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Fotel operatora z oparciem

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, ramię z kształtownika prostego o przekroju prostokąta o wymiarach 40x20 mm (+/-5 mm) grubość ścianki ramienia 1,5 mm, podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Średnica podstawy 600 mm (+/- 20mm) Podstawa z podporą pod nogi. | Tak, podać |  |
|  | Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 480-600 mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Średnica siedziska 350mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Taboret posiadający oparcie z możliwością regulacji | Tak |  |
|  | Podpora pod nogi wykonana z okrągłego kształtownika o średnicy 20 mm (+/- 3mm) | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko o grubości min. 40mm oraz oparcie tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta