EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.19 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Stolik zabiegowy

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik oddziałowy: 1xblat z 2 szufladami, 1xpółka dolna 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną 1x pojemnik na rękawiczki | Tak, podać |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. | Tak |  |
|  | Blat i półka wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem. | Tak |  |
|  | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Szuflada stalowa lakierowana proszkowo kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS | Tak |  |
|  | Grubość blachy blatu i półki min. 1mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite stolika: 720x550x900 mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta