EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.23 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek na brudną bieliznę

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek na brudną bieliznę pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
|  | Wózek na worki o pojemności worka min. 100-120 litrów | Tak, podać |  |
|  | Stelaż z możliwością przyłączenia dodatkowego segmentu oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | Tak |  |
|  | Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; | Tak |  |
|  | Pokrywa wykonana ze stali malowanej - ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszone pedałem nożnym; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | Tak |  |
|  | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wózka min. - szerokość: 495 mm (+/- 30 mm) - długość: 445 mm (+/- 30 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta