EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.26 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Stół z półką ze stali nierdzewnej

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół roboczy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste | Tak |  |
|  | Półka dolna umieszczona 140 mm od podłoża | Tak, podać |  |
|  | Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
|  | Wymiar: 1400x600x900 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta