EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.17 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Zamrażarka skrzyniowa

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka skrzyniowa | Tak |  |
|  | Wymiary: wysokość 845 x szerokość 545 x głębokość 545 mm +/- 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność min. 98 l | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu [dB]: max 42 | Tak, podać |  |
|  | Zdolność zamrażania [kg/24h]: min. 6kg/24h | Tak, podać |  |
|  | Lampka sygnalizująca wzrost temperatury, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury | Tak |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: druciany kosz | Tak |  |
|  | Wyświetlacz elektroniczny | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta