EZ/164/2024/RŁ                                                                                               Załącznik nr 2.2 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Materac przy drabinkach

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia materaca wykonana z wysokiej jakości ekoskóry | Tak |  |
|  | Powierzchnia materiału zmywalna i odporna na wilgoć. | Tak |  |
|  | Materiał posiadający właściwości antybakteryjne, przeciwpleśniowe oraz jest odporny na promienie UV | Tak |  |
|  | Wnętrze materaca wypełnione wysokiej jakości pianką poliuretanową | Tak |  |
|  | Wymiary : 1000x600x120 mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Atesty higieniczne | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta